重庆绅鹏实业开发有限公司

竞争性比选文件

采购项目：蒲吕污水处理厂药剂采购项目

项目编号: PLWS-201901

采购方式：竞争性比选

采 购 人：重庆绅鹏实业开发有限公司

重庆绅鹏实业开发有限公司

二0一九年七月

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 蒲吕污水处理厂药剂采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 铜梁蒲吕污水处理厂 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性比选 |
| 4 | 定标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 采购方式 | 预估量采购，分月供应，以实际用量为准 |
| 7 | 质量要求 | 达到相关国家标准要求 |
| 8 | 投标人资质 | 具备有效的《营业执照》，投标产品属于其生产或经营范围。 |
| 9 | 投标有效期 | 一年 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审。 |

二、采购项目指标参数及采购量

| 序号 | 名称 | 指标参数 | 单位 | 数量 （预估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合硫酸铁 | 固体，全铁质量分数≥19.5% 执行国家标准GB/T 14591-2016中一等品 | 吨 | 90 | 以年实际用量为准 |
| 2 | PAM阴离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 17514-2017中一等品 | 吨 | 10 | 以年实际用量为准 |
| 3 | PAM阳离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 31246-2014 | 吨 | 18 | 以年实际用量为准 |
| 4 | 葡萄糖 | 食用级，含量≥99%； 执行国家标准GB/T 20880-2018 中一级品 | 吨 | 200 | 以年实际用量为准 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 固体，氧化铝（以AI203）质量分数≥28%； 执行国家标准GB/T 22627-2014 | 吨 | 30 | 以年实际用量为准 |

相关说明:

1.采购文件中明确了产品指标参数的，投标人必须按其要求，

提供满足或优于其技术要求的产品，未明确的，则必须提供满足或优于采购文件中所明确的技术参数要求的正规质检合格产品；投标人提供的药剂必须符合国家现行有关质量规范要求,达到合格标准。

2.投标人对指标参数、供货要求等出现不明确或异议时，应在本项目公告期间向采购人提出。若未提出，则视为完全理解并同意本采购文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，成交人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达出现不一致时，一律以采购人解释为准。

3.凡采购人认为成交人提供的产品不符合采购要求或国家相关质量标准，成交人对此存在争议时，由采购人和成交人按规定共同抽样送检。若质检部门经检测，证明不符合设计要求或国家相关质量规定标准的，相应的检测费用由成交人承担。同时，不合格产品一律停止使用，并限期更换为采购文件要求的合格产品，所产生的费用由成交人承担，并在项目款中扣除。

4.采购人有权随时与成交人终止采购项目，但已交付的药剂，采购人按要求向成交人支付货款。

三、招标日程安排(北京时间)

1.凡有意参加本项目的投标人，请于2019年7月23日起，在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上下载本项目的比选文件等开标前的有关资料。

2.答疑：投标人自行完成现场踏勘；2019年7月25日10：00时前向比选人递交书面质疑；

3.2019年7月26日14时30分前（北京时间）所有投标人将投标文件密封送达重庆绅鹏实业开发有限公司407会议室（重庆市铜梁区东城街道办事处迎宾东路388号）。递交投标文件的投标人不足三家，本次招标失败。

4. 2019年7月26日14时30分（北京时间）由重庆绅鹏实业开发有限公司相关人员组成的比选小组进行开标。

四、投标保证金

投标保证金：10000.00元

提交方式：银行转账或电汇

投标保证金交纳的账户、开户行和账号

户名：重庆绅鹏实业开发有限公司

账号：2004010120010000275

开户行：重庆农村商业银行铜梁县支行人民公园分理处

投标保证金到账截止时间：与投标截止时间一致

投标保证金的退还：请各投标人在递交投标文件时，同时单独递交《保证金退还申请》和保证金转账凭证；中标公示期结束后，向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；采购合同签订后，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

五、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金金额为总项目款（由中标单价×年预估采购量计算得出）的1%。由项目成交人在与采购人签订合同前，向采购人提交。

提交方式：银行转账或电汇

履约保证金交纳的账户、开户行和账号

户名：重庆绅鹏实业开发有限公司

账号：2004010120010000275

开户行：重庆农村商业银行铜梁县支行人民公园分理处

（二）若项目成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。成交人完全履约后,合同期满15日内全额退还（不计息）。成交人接到供货通知后，拒绝或不能按时送货到场的，履约保证金予以没收。

六、投标人资格及资格审查条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书 | 签字、印章齐全 | 如法定代表人参加则验法定代表人资格证明书、身份证原件，授权代理人参加的提供授权委书、授权代理人身份证原件 |
| 2 | 营业执照 | 年度年检合格有效 | 出示加盖单位公章的营业执照副本复印件 |
| 3 | 资质要求 | 投标产品属于其生产或经营范 | 出示加盖单位公章的营业执照副本复印件 |
| 4 | 投标保证金 | 提供银行转帐或电汇进帐单 | 复印件（加盖单位公章） |

只有通过资格审查的投标人才能进入后续的评审，未通过资格审查投标文件为废标。

七、投标文件的组成及封装

1.资格审查部分包括的资料：第六条资格审查条件要求的所有资料；

2.投标承诺书；

3.投标报价明细表；

4.投标文件的封装：投标文件装入投标文件袋，密封并加盖投标人单位公章。密封口处贴纸骑缝处加盖单位公章并注明"于2019年7月26日14时30分之前不准启封"的字样。严禁使用双面胶粘贴，否则其投标文件将被否决。

八、开标时间

开始时间（北京时间）: 2019年7月26日14时30分

地点: 重庆绅鹏实业开发有限公司407会议室

九、项目商务要求

（一）交货时间及实施地点

1.交货时间：合同期内，成交人必须在收到供货书面通知后7个日历天内完成产品的供货到场，成交人不得拒交货或延迟交货；

2.交货地点：重庆市铜梁区蒲吕污水处理厂（重庆市铜梁区蒲吕街道龙山大桥东侧2公里）。

（二）验收方式

1.货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查外观，做出记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的产品参数资料、送货单等，验收合格条件如下：

（1）产品指标参数与采购合同一致，指标达到规定的标准。

（2）货物参数资料、送货单、检验单（或质保书）等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，同时经采购人确认。

4.成交人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）投标报价

1.投标人的报价均不得超过比选人设置的最高限价，否则将否决其投标。最高限价如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合硫酸铁 | 固体，全铁质量分数≥19.5% 执行国家标准GB/T 14591-2016中一等品 | 元/吨 | 2800 |
| 2 | PAM阴离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 17514-2017中一等品 | 元/吨 | 17000 |
| 3 | PAM阳离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 31246-2014 | 元/吨 | 20000 |
| 4 | 葡萄糖 | 食用级，含量≥99%； 执行国家标准GB/T 20880-2018 中一级品 | 元/吨 | 4800 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 固体，氧化铝（以AI203）质量分数≥28%； 执行国家标准GB/T 22627-2014 | 元/吨 | 2800 |

2.投标报价以投标人填制的《投标报价明细表》中的投标报价为准。投标报价金额包括：采购项目产品销售价格、运输费、装车卸货费、税费（增值税普通发票）等所有费用。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

（四）付款方式

中标人按照采购人当月货物的数量要求按时将货物运达制定地点，并且货物经检验合格后20天内，中标人凭下列单证和文件，采购人以银行转账方式向中标人支付100%的当月货物价款。支付款凭据：1.验收合格资料；2.当月货物价款100%的增值税普通发票。

十、开标

比选人将按照前附表须知在重庆绅鹏实业开发有限公司407会议室进行公开比选，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的代理人参加开标会议。

参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件）、营业执照副本原件（加盖单位公章），法定代表人出示法人代表证明书，授权代理人出示授权书,以备核验其合法身份，否则比选人将退还其投标文件。

开标会议由比选小组组长或成员主持，开标按下列程序进行：

由投标人推选2名代表检查所有投标文件外密封袋的密封情况。外密封袋未按要求密封的投标文件应由比选人退还给投标人，不予开标。经确认外密封袋符合要求后，由工作人员当众开启外密封袋，并宣读投标承诺书中的全部内容。

开启投标文件时，工作人员如发现投标文件组成部分不齐全、内容有瑕疵，或对上述内容存有疑问的，应如实记录投标文件开启情况并详细记载宣读的全部内容，然后将开标记录和所有开启的投标文件送比选小组，由比选小组认定其有效性。比选小组认定的无效投标文件将不得进入评标阶段。

开标过程由重庆绅鹏实业开发有限公司资产部做好记录并存档备查。

十一、比选小组的组成

由重庆绅鹏实业开发有限公司资产部3名、财务部1名、综合部1名工作人员作为比选小组。

十二、评标办法

评标原则：综合评分法

投标人的报价均应在采购人设置的最高限价范围内为有效报价，超过最高限价的投标报价为废标。总分100分，由5个分项组成，每个分项分值分布如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合硫酸铁 | 固体，全铁质量分数≥19.5% 执行国家标准GB/T 14591-2016中一等品 | 15 |
| 2 | PAM阴离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 17514-2017中一等品 | 10 |
| 3 | PAM阳离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 31246-2014 | 10 |
| 4 | 葡萄糖 | 食用级，含量≥99%； 执行国家标准GB/T 20880-2018 中一等品 | 60 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 固体，氧化铝（以AI203）质量分数≥29%； 执行国家标准GB/T 22627-2014 | 5 |

综合总分值=单项报价×单项分值。

十三、成交候选排序

1.询价小组分别将经评审的有效投标报价的综合总分值从低到高进行排序，并以此顺序确定该项目的第一、二、三成交候选人。

2.若二个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人自行决定排列的先后顺序。

3.若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经采购人、递补成交候选人双方达成一致意见。

十四、无效投标条款

经比选小组认定，投标文件有下列情形之一的，作为无效投标文件:

- 1.投标人超过投标截止时间递交投标文件的；

- 2.投标文件没有投标人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖法人印章的；

- 3.投标人未按本采购文件规定要求足额交纳投标保证金的；

- 4.投标文件内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 5.除按照比选文件规定提交备选标的以外，投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；

- 6.不具备本采购文件中规定投标资格要求的

- 7.投标报价高于比选人设定的有效报价的；

- 8.产品指标参数达不到采购要求的；

- 9.比选文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

- 10.投标文件附有比选人不能接受的条件的；

- 11.投标人名称与报名时投标申请人名称不一致的；

- 12.经比选小组询价、论证、认定该投标人的报价低于其企业成本的；

- 13.评标过程中，比选人或比选小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

- 14.不符合法律、法规或本采购文件中规定的其他实质性要求的。

十五、废标条款

1.有效投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

十六、重新比选

1.比选截止时间止，比选申请人少于3个的。

2.经比选小组评审后否决所有比选申请的。

3.经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织比选。

4.二次比选和不再比选，重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。

十七、合同

（一）合同授予和拒绝

1.本项目的合同将授予按本比选文件第十三条所确定的中标人。

2.投标人中标后又提出对比选文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中标资格。

（二）采购结果公示

1.采购结果公示期为3个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

2.公示期满无异议，由采购机构向第一成交候选人制发《成交通知书》。

3.若公示期内收到书面质疑，采购人将按政府采购相关规定办理。

（三）中标通知书

比选人在比选小组提出书面评标报告后5日内确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

（四）协议书的签订

1.成交人应在接到《成交通知书》后5个工作日内，及时完善本项目履约保证金手续并与采购人签订合同。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

2.成交人如不按比选文件规定与比选人签订合同，由此造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

未尽事宜由比选人与中标人另行约定。

十八、投标文件部分内容格式

投标承诺函

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

我方收到《蒲吕污水处理厂药剂采购项目》竞争性比选文件，就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方完全同意采购文件提出的质量、指标参数及商务等各项条款和采购文件中规定的评标、定标办法。

四、我方投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

五、若我方成交，我方承诺按采购文件规定交纳项目保证金等费用。

六、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

2019年  月  日

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 指标参数 | 单位 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合硫酸铁 | 固体，全铁质量分数≥19.5% 执行国家标准GB/T 14591-2016中一等品 | 元/吨 |  |
| 2 | PAM阴离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 17514-2017中一等品 | 元/吨 |  |
| 3 | PAM阳离子 | 分子量≥1200万； 执行国家标准GB/T 31246-2014 | 元/吨 |  |
| 4 | 葡萄糖 | 食用级，含量≥99%； 执行国家标准GB/T 20880-2018 中一级品 | 元/吨 |  |
| 5 | 聚合氯化铝 | 固体，氧化铝（以AI203）质量分数≥28%； 执行国家标准GB/T 22627-2014 | 元/吨 |  |

说明：投标报价的数字建议采用电脑打印填制，报价的数字保留小数点后1位，投标报价的数字必须清晰、明了。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

2019年  月  日

法定代表人身份

证明书

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件正面

附：法定代表人身份证复印件背面

投标人（公章）：

2019年  月  日

法定代表人授权

委托书

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加《蒲吕污水处理厂药剂采购》项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

代理人姓名：             部门：            职务：            。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件正面

附：授权代理人身份证复印件背面

投标人（公章）：

2019年  月  日

附件：

投标保证金退还申请

重庆绅鹏实业开发有限公司：

我单位参加　    年　月　日开标的　　　 　　  项目交易活动，交纳投标保证金　　　  元。现投标活动已结束，我单位被确定为（未入围、入围）中标候选单位，按照招标文件规定的保证金退还办法，特申请将我单位缴纳的保证金退还到我单位指定账户。

特此申请

附：退款账户信息（必须与保证金交纳账户一致）

户  名：

账  号：

开户行：

联系电话：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

年    月    日

备注：此表在递交投标文件的同时，与《转账凭证》、《银行开户许可证》复印件，一并单独递交给工作人员。