铜梁区蒲吕污水处理厂实验室采购项目

询价采购文件

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

代理机构：河南英典工程管理有限公司

二〇二〇年六月

- 目 录

第一篇  采购公告	2

第二篇  竞标人须知	2

一、投标费用	4

二、采购文件	4

三、采购要求	4

四、评分标准	5

五、评审依据	7

七、中标原则	7

八、签订合同	8

九、采购代理服务费	8

第三篇  项目服务需求	9

第四篇  项目商务需求	10

第五篇  合同条款	11

第六篇  竞标文件格式要求	13

## 第一篇  采购公告

- 河南英典工程管理有限公司受重庆绅鹏实业开发有限公司委托，对铜梁区蒲吕污水处理厂实验室采购项目进行招标，欢迎有资格的竞标人前来参加。

- 一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 总价最高限价（万元） | 竞标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜梁区蒲吕污水处理厂实验室采购项目 | 37.91 | 5000 |  |

- 二、资金来源

自筹资金。

- 三、资格要求

竞标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，以下简称竞标人。合格的竞标人应首先符合基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目不接受联合体竞标。

（二）特定资格条件

- 1、营业执照范围需涵盖实验室设备、实验室家具

- 四、文件的获取、质疑时间及文件费

4.1本公告在重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（https://www.cqstl.gov.cn/html/jyzx/）、重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）发布。

4.2凡有意参加投标者，请于2020年  6  月  4  日（北京时间、下同）起，在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）上下载本项目的采购文件、答疑、补遗、限价等所有采购相关资料。不论竞标人下载与否，采购人和代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。

4.3本公告开始发布至投标截止时间止，各竞标人应随时在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）、重庆市铜梁区公共资源综合交易中心（www.cqstl.gov.cn）上关注本项目相关修改或补充内容；各竞标人如对采购文件有质疑，请在2020年6月 8日 10时00分前以书面方式发至采购人或代理机构（电话：13594093916），质疑位置出错或质疑时间过期，采购人不再受理。

4.4采购文件每套售价500元（现金），售后不退。递交竞标文件时由代理机构一并收取费用，否则代理机构拒绝接受其竞标文件。

五、竞标保证金

1.金额： 5000 元

2.递交方式：竞标人应通过基本账户将本项目的竞标保证金以银行转账的方式转到下列指定账户，竞标保证金的递交截止时间为 2020年  6 月9日 17  时00 分前（以到账时间为准，竞标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间），递交竞标保证金时需备注铜梁区蒲吕污水处理厂实验室采购项目竞标保证金（可简写）。

户  名：重庆绅鹏实业开发有限公司

开户行：重庆农村商业银行铜梁支行东城分理处

账  号：2003010120010001127

3.退还：未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还；成交人的投标保证金，在成交人与采购人签订合同后，采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

注：竞标人未按上述规定提交投标保证金（或未按时到账）的，其竞标文件按废标处理。

- 六、竞标文件的递交

- 1.竞标文件递交时间：   2020 年  6 月 10 日9  时 30  分至  2020  年  6 月 10日 10  时  00分（北京时间），逾期送达的文件采购人或代理机构不予受理。

- 2.竞标文件递交地点：重庆绅鹏实业开发有限公司407会议室（铜梁东城街道迎宾东路388号）。

- 3.开标时间： 2020  年  6月 10日 10 时 00  分（北京时间）。

- 七、其他有关规定

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目的货物招标中同时参与投标，否则均为无效投标。

2.本项目的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商/经销商参与投标，否则为无效投标。

3.超过竞标文件截止时间递交的竞标文件，恕不接收。

4.投标费用：无论采购结果如何，竞标人参与本项目投标的所有费用均应由竞标人自行承担。

- 八、联系方式

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司       代理机构：  河南英典工程管理有限公司

联系人：胡老师                           联系人： 李老师

电  话：17772436881                      电  话：13594093916

地  址：铜梁东城街道迎宾东路388号       地  址：郑州是金水区东明路218号

## 第二篇  竞标人须知

### 一、投标费用

参与采购的竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、采购文件

1、采购文件由采购公告、竞标人须知、项目服务需求、项目商务需求、合同条款、竞标文件格式要求组成。

2、采购人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

3、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在招标公告中规定的时间前向采购人（或代理机构）要求澄清，采购人（或代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本采购文件中，评审小组根据与竞标人采购情况可能实质性变动的内容为采购文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、采购要求

1、竞标文件

竞标人应当按照采购文件的要求编制竞标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1竞标文件组成

竞标文件由第六篇“竞标文件格式要求”规定的部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞标人应按照第六篇“竞标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞标人自定格式。

1.2竞标有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为采购开始时间起90天。

2、报价要求：本项目报价为人民币，实行总价包干。竞标人竞标报价中已包含完成本项目所需的服务费、材料费、人工费、鉴别实验费（包括药品费）、专家费、税费、后期服务费、采购代理服务费、利润等所有费用，无论任何因素，中标价格不作任何调整。

3、修正错误

若竞标人所递交的竞标文件的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正竞标人的报价，竞标人同意并签字确认后，修正后的报价对竞标人具有约束作用。如果竞标人不接受修正后的价格，将失去成为中标竞标人的资格。

4、提交竞标文件的份数和签署

4.1竞标文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2在竞标文件正本中，采购文件第六篇竞标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则其竞标文件视为不响应采购文件实质性要求，按废标处理。

5、竞标文件的递交

5.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封密封。信封上注明项目名称、竞标人名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖竞标人公章和法定代表人签字。

5.2竞标文件投递截止时间：参阅采购公告。

6、竞标文件语言：简体中文

7、竞标人参与人员

核验参加开标会议的竞标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。否则，采购人当场退还竞标文件（法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入竞标文件中一并递交外还必须随身携带一份开标时出具，以便查验）。

### 四、评审程序

（一）本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 竞标人人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞标人提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 竞标人提供书面声明 |
|  |  | （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 竞标人提供书面声明 |
| 2 | 特定资格条件 | 符合采购文件第一篇的要求 | 提供证明材料复印件加盖公章 |
| 3 | 竞标保证金 | 符合采购文件第一篇的要求 |  |

符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞标文件签署 | 竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，竞标报价不得高于相应的最高限价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案竞标。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量及投标样品符合采购文件要求。 |
|  |  | 竞标文件内容 | 竞标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 服务部分 | 满足本采购文件第三篇中（※）号标注部分的要求 |
|  |  | 商务部分 | 满足本采购文件第四篇中（※）号标注部分的要求 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足采购文件的规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合采购文件和合同中规定的其他实质性要求。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

中标结果，及时在重庆绅鹏实业招标公示网（http://www.cqshenpeng.com/html/zbgs/）、重庆市铜梁区公共资源综合交易中心（www.cqstl.gov.cn）发布。

### 五、评审小组的组成

由采购人依法组建3人为专家组成采购评审小组，对评审意见负责。

### 六、评分标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 满足采购文件资格要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，按照下列公式计算每个供应商的报价得分。 报价得分=（基准价/报价）×价格权值×100 以最后报价为准，报价得分保留小数点后两位，四舍五入。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注①） |
| 2 | 技术参数 （30%） | 30 | 技术要求有一条不满足非“★”号的技术参数要求的，每条扣5分，本项分扣完为止。有一条不满足的★号的技术参数要求的，扣10分，本项扣完为止。 |  |
| 2 | 技术方案（20%） | 5 | 1、总体方案：方案详尽具有针对性、合理性、先进性、可操作性、功能完善，满足项目要求。（5分） | 由评委根据供应商方案内容打分。 |
|  |  | 5 | 2、项目实施方案：有详细的项目组织机构设置、人力资源配置等。（5分） |  |
|  |  | 5 | 3、进度计划：有详细的工程进度计划与措施。（5分） |  |
|  |  | 5 | 4、质量和安全管理措施方案：质量保证措施、安全文明措施等方面。（5分） |  |
| 4 | 商务部分 （20%） | 5 | 项目经验：供应商自2019年1月1日到递交响应文件截止之日有类似实验室（水厂实验室或污水处理厂实验室）改造案例，单个合同金额在人民币50万元及以上的，每提供一个合同得5分，最多得5分。 | 以合同复印件和验收报告复印件共同使用为依据（加盖供应商公章）。 |
|  |  | 10 | 售后服务： 1、质保期在满足采购文件要求上，每增加1年得2分，最多得4分。 2、售后服务方案：售后服务机构、维修人员、故障响应时间、服务内容、质保期内服务方式、质保期外服务方式、备品备件及易损件、全包维保服务内容等（6分）。 | 格式自拟。（售后服务机构需提供相关证明资料，维修人员需提供劳动合同或社保证明） |
| 5 | 政策性加分（5） |  | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |

六、废标条款

竞标人或其竞标文件出现下列情况之一者，应予废标：

（一）未按照采购文件的规定提交竞标保证金的；

（二）竞标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）竞标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）竞标人串通投标的；

（七）竞标人组成联合体投标的；

（八）竞标文件不满足资格性检查资料表或符合性检查资料表中任一要求的；

（九）法律、法规和采购文件规定的其他废标情形。

### 七、中标原则

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定成交人。

（二）定标程序

1. 代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定成交人。

1.2采购人或者代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在铜梁公共资源交易中心网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

1.3成交人变更

成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

2、评审细则：

2.1 资格、符合性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对竞标人的资格证明等进行审查，以确定竞标人是否具备采购资格。

2.2对竞标文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据采购文件的规定，对竞标人的竞标文件从质量、服务等方面进行审查，以确定竞标人是否实质性响应采购文件的要求；如经过对所有竞标人的竞标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部投标。

2.3中标候选人的确定：评审小组将依照评审办法提出至少3名中标候选人。

2.4中标竞标人的变更

2.4.1若为下列情况之一的，中标竞标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标竞标人：

2.4.1.1拟中标金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

2.4.1.2采购人须按以上程序确认中标竞标人，否则应重新组织采购。

### 八、签订合同

1、采购人与中标竞标人应当在中标通知书发出之日起3日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

2、采购文件、中标竞标人的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标竞标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向中标竞标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标竞标人订立背离采购确定的合同文本以及采购标的、规格型号、中标金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标竞标人拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 九、采购代理服务费

本项目的采购代理服务费由成交人支付，按包干价5000.00元计取，此费用已包含在竞标总报价中，不单列；由成交人在中标结果公示期结束后5个工作内一次性向代理公司缴纳代理服务费并领取中标通知书，若不按上述规定缴纳代理服务费且领取中标通知书的，则视为无故弃标，其竞标保证金不予退还。

## 第三篇  项目服务需求

特别说明：标注“※“号的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按废标投标处理。

一、项目基本概况介绍

蒲吕污水处理厂位于蒲吕街道龙桥村15组和沙心村14、15组，占地面积约40.57亩。此次采购是针对实验室的设备设施采购。

※二、服务内容

对于实验室的主要是设备、试剂耗材、玻璃器皿、实验台柜提供供应、安装、调试服务。

※三、服务质量保障条件

（一）实施要求：

配置方案、设备选择、充分满足各功能区使用要求，配套实施齐全，所有技术指标及参数复核应达到国家规范规定。

（二）项目质量要求

1、严格执行国家现行有关施工质量验收规范、实验室验收标准等相关标准和要求。

2、采购人提出的其他要求。

（三）项目安全要求

1、不得转包、分包。

2、安全为先，质量优质，工期保证。改造过程中，中标供应商应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，所产生的一切安全事故由中标供应商全权负责，与采购人无关。

（四）保障措施

1、实验室台面需要提供厂家针对此项目的授权文件以及售后服务承诺文件并加盖制造商和投标人的公章。

2、若甲方对产品质量有任何异议，则需送至有资质的第三方检测机构进行检验，检验费用由成交人负责。

## 第四篇  项目商务需求

特别说明：※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，竞标文件若不满足按废标投标处理。

一、服务时间、地点及检查验收方式

※（一）服务时间：合同签订后60个日历天内完成。

※（二）服务地点：重庆市铜梁区。

※（三）项目验收：严格执行国家现行有关施工质量验收规范、实验室验收标准等相关标准和要求。

※二、报价要求

报价要求：本项目报价为人民币，实行总价包干。竞标人竞标报价中已包含完成本项目所需的服务费、材料费、人工费、鉴别实验费（包括药品费）、专家费、税费、后期服务费、采购代理服务费、利润等所有费用，无论任何因素，中标价格不作任何调整。

※三、付款方式

货物供应完成、安装调试后5天内组织验收，验收合格后1个月内支付至总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期到1年后10个工作日内无息支付给成交人。

※四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标单位提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺逐一明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

### 第五篇  项目清单及技术要求

# 主要设备清单

| 序号 | 监测项目 | 产品 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD、氨氮、总磷、总氮 | 紫外分光光度计 | UV-1801 | 1 |
| 2 |  | COD回流消解仪 | HCA-101 6管 | 1 |
| 3 |  | 氨氮前处理蒸馏装置 |  | 1 |
| 4 |  | 高压灭菌锅 | YXQ-LS-18SI | 1 |
| 5 | COD、氨氮、总磷、总氮 | 实验室检测仪 | 7-3500 (带消解器） | 1 |
| 6 | 水中油 | 半自动红外测油仪（带萃取装置） | EP900 | 1 |
|  |  |  | 萃取装置 | 1 |
| 7 | BOD | BOD检测仪 | JC-870H | 1 |
| 8 | PH | 便携式PH计 | PHBJ-260F | 1 |
| 9 | 溶解氧 | 便携式溶解氧 | JPSJ-605 膜法 | 1 |
| 10 | 电导率 | 便携式电导率 | DDB-303A | 1 |
| 11 | 辅助设备 | 万分之一天平 | FA1004 | 1 |
| 12 |  | 纯水机 | ATSelem1810a | 1 |
| 13 |  | 医用冰箱 | YC-300L 2-8°C低温冷藏箱 | 2 |
| 14 |  | 生化培养箱 | 150L、stx-150 | 1 |
| 15 |  | 超声波清洗器 | KQ3200E | 1 |
| 16 |  | 电炉 |  | 1 |
| 17 |  | 烘箱 | 101-2AB 160L | 1 |
| 18 |  | 显微镜 | 双目 GDM-300 | 1 |
| 19 |  | 磁力搅拌器 |  | 1 |
| 20 |  | 马弗炉 | 4-10 1000C | 1 |
| 21 |  | 空调 | 3P | 1 |
| 22 |  | 空调 | 2P | 4 |
| 23 | 辅助设备 | 硬盘录像机 |  | 1 |
| 24 |  | 硬盘 |  | 1 |
| 25 |  | 显示器 |  | 1 |
| 26 |  | 摄像头 |  | 6 |
| 27 |  | 辅材 | 网线、支架、线管、数据线 | 1批 |
| 28 |  | 安装费（人工） |  | 1批 |

## 1.1主要设备参数描述

### 1.1.1 紫外分光光度计

最新设计的UV-1801紫外/可见分光光度计是通用型具有扫描功能的紫外可见分光光度计，可满足各种应用的要求，可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。

技术指标及基本参数
 波长范围：190～1100nm  
 光谱带宽：2.0nm(5nm、1nm可选）
 波长准确度：±0.5nm  
 波长重现性：≤0.2nm  
 透射比准确度：±0.3% τ (0～100% τ)
        ±0.002A(0～0.5A) 
         ±0.004A(0.5A～1A)           
 透射比重复性：≤0.15% τ 
 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量
 光度范围：-0.3～3A 
 杂散光：≤0.05% τ(220nm NaI溶液，340nm NaNO2)
 基线平直度：±0.002A
 稳定性：≤0.002A/h(500nm预热后)
 噪声：±0.001A (500nm预热后)
 显示方式：六英寸高亮度蓝色液晶显示屏
 检测器：进口硅光二极管
 光源：进口氘灯，进口钨灯
 电源：AC ：220V/50Hz 110V/60Hz
 功率：140W
 仪器尺寸：530×420×205mm
 主机净重：18Kg

### 1.1.2 COD回流消解仪

国家标准GB11914—89分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD（cr）的测定步骤，严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见，水质COD（cr）的测定是有严格的条件规定，违背了条件规定进行操作，就会影响测定的准确性。

本仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对6个消解锥形回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。

仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水冷却方式，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。

测量范围：0～1000mg/L、0～10000mg/L（水样稀释）

测量时间：不大于2h

测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0%工业

有机废水（500mg/L）、相对标准偏不大于8.0%

环境温度：5～40℃

加热功率：600W（AC 220V±22V，50HZ）

### 1.1.3 高压灭菌锅

容积：18L
额定工作温度：126℃
额定工作压力：0.145MPa
功率：2KW
电源：220V±10%/50Hz±2%
外形尺寸（mm）：D=390,H=530
定时时间：0-60min

### 1.1.4 半自动红外测油仪（带萃取装置）

设备用途 :用于地下水、地表水、工业废水和生活污水中石油类和动植物油的测定。

技术特点

1. 可以升级为全自动红外分光测油仪,避免和四氯化碳的接触；

2. 可升级使用四氯乙烯、S316等其他溶剂作萃取剂，厂家提供溶剂，技术支持等；

3. 可以检测水样中的总油,石油类,动植物油，还可以检测饮食业油烟气体中含油,固体中含油；

4. 采用Windows 7或Windows10操作系统控制,内置微电脑不需要外接电脑。

5. 具有测量仪器校正系数功能；

6. 符合HJ637-2012红外测油的国标，真正三波数，红外三波数谱图清晰，刻度准确，可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度；

7. 能检验萃取剂的透光率和纯度，能分辨各种干扰物；

8.可以自动调整仪器的亚甲基2930cm-1的波长定位，实现仪器的精准测量；

9. 电调制光源，取代光源机械切换，提高仪器可靠性；

10.采用高性能热释电红外探测器，精确采集卤灯亮灭时电路中形成热释电电流的信号。

11.相关系数好，测量0.5-5 mg\L,R>0.999；

12. 具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能。

13.仪器内置触控电容平板电脑，外置无线鼠标，操作方便快捷。

14. 仪器工作站采用最新稳定的NET运行平台，绿色硬盘版软件无须安装即可使用。

仪器参数

1.检出极限 3SD<0.03mg/L(测定11次空白计算3倍标准偏差)

2.最低检出浓度 0.0005mg/L

3. 重复性：RSD≤0.3%(30～100mg/L油标准样品测定11次)；

4. 准确度误差：<±1%

5.线性相关系数r﹥0.999

6.波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）

7.吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～ 1%T）

8.波数准确度：±1cm-1

9.波数重复性：±1cm-1

10.基本测量范围：（0～800）mg/L

11.温度：1℃-40℃

12.相对湿度：≤90﹪

13.主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA

萃取装置

样品取样量：5~1000ml或5-500ml

溶剂取样量：10~100ml

最高富集倍数：60倍

萃取效率：95%以上

萃取时间 ：3～5min/个样品

测量准确度：误差<±5 %

主机净重：10kg

使用电源：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA

### 1.1.5 BOD检测仪

产品参数

1、测量范围：0～1000mg/L（BOD值超出测定范围时需要稀释）
2、温度：0-40度
3、测定方法：差压法
4、准确度：符合国标“GB7488-87”标准规定
5、批处理量：6份水样
6、显示：LED显示，实时更新BOD测试的结果和状态
7、培养温度：20℃±1℃
8、传输方式：RS-232接口输入输出
9、主机重量：5kg
10、主机功耗：≤30W

产品特点

1、直观性：数字直接显示BOD初值。

2、稳定性：采用进口压力传感器，性能稳定，漂移少，维护率低。
3、安全性：不使用水银，安全、无二次污染。
4、不稀释：样品BOD值在0-1000mg/L范围内无需稀释。
5、全密封：全系统密封，差压测试，不受大气压变化影响，测定准确可靠。

### 1.1.6 便携式PH计

1、采用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；

2、自动识别GB、DIN、NIST等多种pH缓冲溶液，最多5点校正；

支持标液组管理功能，允许用户创建自定义标液组；

3、支持存贮1000套pH测量结果，符合GLP规范；支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示；

4、支持中英文两种操作语言，支持用户ID管理；

5、支持USB连接PC；支持固件升级功能。

6、测量范围：（-2.00～20.00）pH

7、温度：（-5.0～105.0）℃

8、分辨率：0.01pH、0.1pH；

9、基本误差：±0.01pH

### 1.1.7 溶解氧仪

测量范围 
1、溶解氧:(0.00～20.00)mg/L 溶解氧饱和度:(0.0～200.0)% 
   温度:(-5.0～105.0)℃ 
2.自动温度补偿范围:(0～40)℃ 
3.仪器基本误差 
溶解氧:±0.3mg/L±1个字 
　　　 ±0.5mg/L(与校准温度相差±15℃时) 
溶解氧饱和度:±5%(在校准温度下) 
　　　　　　 ±10%(与准温度相差±15℃时) 
温度:±0.5℃±1个字(0℃≤T≤60℃) 
　　 ±1.0℃±1个字(在其他温度范围) 
4.残余电流:0.1mg/L 
5.响应时间:45s(20℃时90%响应) 
6.盐度校准范围:(0.0～40.0)g/L 
7.仪器稳定性:±0.2mg/L/1h 
8.仪器重复性:0.2mg/L

### 1.1.8 电导率仪

1、采用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；

3、支持存贮1000套测量结果，

4、支持中英文两种操作语言，支持用户ID管理；

5、支持USB连接PC；支持固件升级功能。

6、仪器级别：1.0级

7、测量参数：电导率

8、测量范围：0.00μS/cm～100mS/cm

9、基本误差：±1.0%FS

# 实验室玻璃器皿和药品配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧杯 | 50ml | 10 | 个 |
| 2 | 烧杯 | 100ml | 10 | 个 |
| 3 | 烧杯 | 250ml | 10 | 个 |
| 4 | 烧杯 | 500ml | 10 | 个 |
| 5 | 烧杯 | 1000ml | 5 | 个 |
| 6 | 烧杯 | 2000ml | 5 | 个 |
| 7 | 移液管（胖肚移液管） | 1ml | 5 | 支 |
| 8 | 移液管（胖肚移液管） | 2ml | 5 | 支 |
| 9 | 移液管（胖肚移液管） | 5ml | 5 | 支 |
| 10 | 移液管（胖肚移液管） | 10ml | 5 | 支 |
| 11 | 移液管（胖肚移液管） | 20ml | 5 | 支 |
| 12 | 移液管（胖肚移液管） | 25ml | 5 | 支 |
| 13 | 移液管（胖肚移液管） | 50ml | 5 | 支 |
| 14 | 移液管（刻度移液管） | 5ml | 5 | 支 |
| 15 | 移液管（刻度移液管） | 25ml | 5 | 支 |
| 16 | 容量瓶（无色） | 100ml | 10 | 个 |
| 17 | 容量瓶（无色） | 250ml | 10 | 个 |
| 18 | 容量瓶（无色） | 500ml | 10 | 个 |
| 19 | 容量瓶（无色） | 1000ml | 5 | 个 |
| 20 | 容量瓶（无色） | 2000ml | 5 | 个 |
| 21 | 量筒 | 50ml | 5 | 个 |
| 22 | 量筒 | 100ml | 5 | 个 |
| 23 | 量筒 | 500ml | 5 | 个 |
| 24 | 容量瓶（棕色） | 250ml | 5 | 个 |
| 25 | 容量瓶（棕色） | 500ml | 5 | 个 |
| 26 | 容量瓶（棕色） | 1000ml | 5 | 个 |
| 27 | 广口试剂瓶（无色） | 500ml | 20 | 个 |
| 28 | 广口试剂瓶（无色） | 1000ml | 20 | 个 |
| 29 | 广口试剂瓶（棕色） | 500ml | 20 | 个 |
| 30 | 广口试剂瓶（棕色） | 1000ml | 20 | 个 |
| 31 | 细口试剂瓶（无色） | 500ml | 20 | 个 |
| 32 | 细口试剂瓶（无色） | 1000ml | 20 | 个 |
| 33 | 细口试剂瓶（棕色） | 500ml | 20 | 个 |
| 34 | 细口试剂瓶（棕色） | 1000ml | 20 | 个 |
| 35 | 玻璃试剂瓶（无色，塑料盖） | 500ml | 50 | 个 |
| 36 | 玻璃试剂瓶（无色，塑料盖） | 1000ml | 50 | 个 |
| 37 | 滴瓶（无色、带橡胶头） | 60ml | 5 | 个 |
| 38 | 滴瓶（无色、带橡胶头） | 125ml | 5 | 个 |
| 39 | 滴瓶（棕色、带橡胶头） | 60ml | 5 | 个 |
| 40 | 滴瓶（棕色、带橡胶头） | 125ml | 5 | 个 |
| 41 | 滴管 | 8*120 | 20 | 支 |
| 42 | 聚乙烯塑料瓶（白色） | 500ml | 50 | 个 |
| 43 | 聚乙烯塑料瓶（白色） | 1000ml | 50 | 个 |
| 44 | 分液漏斗 | 125ml | 5 | 个 |
| 45 | 分液漏斗 | 250ml | 5 | 个 |
| 46 | 分液漏斗 | 500ml | 5 | 个 |
| 47 | 玻璃棒 | 20cm | 20 | 支 |
| 48 | 玻璃棒 | 40cm | 20 | 支 |
| 49 | 锥形瓶 | 500ml | 10 | 个 |
| 50 | 白色下口放水瓶 | 5000ml | 2 | 个 |
| 51 | 磨口锥形瓶 | 250ml | 15 | 个 |
| 52 | 全玻璃磨口回流装置 |  | 15 | 个 |
| 53 | 带氨瓶的定氨蒸馏装置 |  | 10 | 个 |
| 54 | 蒸馏水器 |  | 10 | 个 |
| 55 | 酸式滴定管 | 25ml | 5 | 支 |
| 56 | 酸式滴定管 | 50ml | 5 | 支 |
| 57 | 碱式滴定管 | 25ml | 5 | 支 |
| 58 | 碱式滴定管 | 50ml | 5 | 支 |
| 59 | 铁架台 | 带蝴蝶夹 | 5 | 个 |
| 60 | 干燥皿 | 5000ml | 3 | 个 |
| 61 | 洗瓶 | 500ml | 5 | 个 |
| 1 | 一次性手套 |  | 500 | 双 |
| 2 | 试剂标签 |  | 100 | 张 |
| 3 | 精密ph试纸 |  | 20 | 盒 |
| 4 | 称量纸 | 100张/盒 | 10 | 盒 |
| 5 | 滤纸（定量） | 100张/盒 | 5 | 盒 |
| 6 | 滤纸（定性15cm） | 100张/盒 | 5 | 盒 |
| 7 | 移液管支架（18孔圆盘型） |  | 3 | 个 |
| 8 | 移液管支架（梯型） |  | 3 | 个 |
| 9 | 药剂勺子（金属） |  | 10 | 把 |
| 10 | 药剂勺子（抗腐蚀） |  | 10 | 把 |
| 11 | 洗瓶 | 500ml | 10 | 个 |
| 12 | 洗耳球 | 中 | 5 | 个 |
| 13 | 洗耳球 | 小 | 5 | 个 |
| 14 | 专业防护橡胶手套 | 耐酸碱 | 5 | 双 |
| 15 | 防毒口罩 |  | 20 | 个 |
| 16 | 防毒面罩 |  | 2 | 个 |
| 17 | 普通耐酸碱手套 |  | 10 | 双 |
| 18 | 防护眼镜 |  | 5 | 双 |
| 19 | 温度计 | 0-300℃ | 3 | 支 |
| 20 | 温湿度表 |  | 3 | 块 |
| 21 | 防爆玻璃珠 | 5-6mm，100颗/包 | 5 | 包 |
| 22 | 变色硅胶 |  | 5 | 包 |
| 23 | 白大褂 | 170cm | 5 | 件 |
| 24 | 重铬酸甲 |  | 1L |  |
| 25 | 硫酸压铁铵 |  | 1L |  |
| 26 | 硫酸银 |  | 1L |  |
| 27 | 硫酸汞 |  | 1L |  |
| 28 | 过硫酸酸甲 |  | 1L |  |
| 29 | 1%酚酞乙醇指示剂 |  | 1L |  |
| 30 | 抗坏血酸 |  | 1L |  |
| 31 | 钼酸铵 |  | 1L |  |
| 32 | 硝酸钾 |  | 1L |  |
| 33 | 浓硫酸（分析纯） |  | 1L |  |
| 34 | 盐酸（分析纯） |  | 1L |  |
| 35 | 硝酸（分析纯） |  | 1L |  |
| 36 | 氢氧化纳 |  | 1L |  |
| 37 | 高氯酸 |  | 1L |  |
| 38 | 氧化镁 |  | 1L |  |
| 39 | 四氯化碳溶液 |  | 1L |  |

# 实验室家具清单及技术要求

| 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化验室 |  |  |  |  |  |  |
| 边台 | 4200*750*800 | 1 | 张 | ※台面：采用13.0mm厚实芯理化板台面；表面针对化学试剂检测部分，须提供 2017年1月1日 后 《国家化学建筑材料检测中心》的 检测报告。其他性能指标均须附第三方检测机构检测报告。 ★1. 抗酸碱性能要求（附检测报告）：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求， 按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项 化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。 ★2．抗菌性能要求：检测结果及报告需符SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌ATCC 33591，抗菌活性值4.1；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值5.4；肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，抗菌活性值6.1；肠沙门氏菌肠亚种ATCC 14028，抗菌活性值5.9；大肠杆菌ATCC 8739，抗菌活性值4.5；溶血性链球菌 32210，抗菌活性值5.2；单增李斯特菌 54001，抗菌活性值3.4；海氏肠球菌 ATCC 10541，抗菌活性值5.5；★3.抑制微生物生长测试：根据JIS 2911-2010抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源；黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205；★4.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷、克佰威、乙酰甲氨磷、辛硫磷、氯氰菊脂、百菌清、腐霉利 均未检出；（检测依据GB2763-2014）；★5.三聚氰胺的特殊转移：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004&DDCEN/TS13130-27:2005）。★6．光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3 度）；★7．环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2） 检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚 等均未检出。★8．物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆；★9. 物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级；★10．甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气；★11.提供完全满足以上要求的台面生产厂家的检测报告原件或复印件加盖供应商公 章或授权章，及供应商针对此项目出具的投标授权书原件和质保服务承诺函原件，并加盖供应商公章或授权章12.完全满足以上要求的台面厂家需提供《中国绿色材料标志授权使用证书》 、《职业健康安全管理体系认证证书》 、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》。，主体钢架选用60*40*1.2mm厚成型方钢（C型钢）制作，表面磷化处理，经环氧树脂粉末喷涂而成,钢脚采用全冷轧钢梯形结构一体成形（满焊），箱体采用E1级环保16mm厚三聚氰胺防潮板，以1-2mm厚的优质PVC封边，作防水处理，柜体为上抽屉，下箱体，标准柜体。柜门、抽屉面板采用E1级环保18mm厚三聚氰胺防潮板，以1.5--2mm厚的优质PVC封边，作防水处理。铰链采用自闭式铰链；优质三节承重、静音滑轨；内嵌式PVC一字型拉手。可调节组合地脚：由钢制螺杆、ABS工程塑料圆罩盖、橡胶脚垫组合而成，具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点，可调节高度范围10～40mm，标准柜设计，转角台无抽屉，带面板及储物柜. |  |  |
| 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 边台 | 1800*750*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 中央台 | 3600*1500*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 试剂架 | 2850*300*750 | 1 | 个 | 双层铝玻结构 |  |  |
| 水盆龙头 | 550*450*300 | 2 | 套 | PP黑色水盆+实验室专用鹅颈化三联龙头 |  |  |
| 滴水架 | 27支棒 | 1 | 套 | 采用高密度黑色PP材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒 |  |  |
| 洗眼器 | 单口 | 1 | 套 | 桌上型安装，单口 |  |  |
| 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 铝木结构 |  |  |
| 通风柜 | 1800*850*2300 | 1 | 个 | 全钢结构 |  |  |
| 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 铝木结构 |  |  |
| 天平台 | 900*600*800 | 1 | 个 | 钢木结构 |  |  |
| 氨氮分析室 |  |  |  |  |  |  |
| 边台 | 5200*750*800 | 1 | 张 | 同上 |  |  |
| 边台 | 2200*750*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 通风柜 | 1800*850*2300 | 1 | 个 | 全钢结构 |  |  |
| 水盆龙头 | 550*450*300 | 2 | 套 | PP黑色水盆+实验室专用鹅颈化三联龙头 |  |  |
| BOD室 |  |  |  |  |  |  |
| 边台 | 2100*750*800 | 1 | 张 | 同上 |  |  |
| 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 边台 | 2400*750*800 | 1 | 张 |  |  |  |
| 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 高温台矮台 | 3100*750*500 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
| 高温台矮台 | 2000*750*800 | 1 | 台 |  |  |  |
| 红外测油室 |  |  |  |  |  |  |
| 边台 | 3100*750*800 | 1 | 张 | 同上 |  |  |
| 通风柜 | 1800*850*2300 | 1 | 个 | 全钢结构，外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有良好的耐化学腐蚀性能。通风柜台面采用高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm，四周翘边，碟形总厚25mm，有效阻水外溢。（台面不采用后期加厚二次加工方式）。 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。 投标时须提供： ★1.须提供耐强腐蚀检测报告，检测标准为GB/T17657-2013，要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、正辛烷、99%冰醋酸、氯化美、亚甲蓝、碳酸氢钠、在内的50多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 ★2.破坏载荷承重450Kg：为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，需要提供SGS机构出具破坏载荷450kg 的有效检测报告，将样品水平放置支撑梁上，每边支撑宽度为50mm，将样品均匀施加450kg载荷，保持6分钟，加载面积为650*650mm，未损坏。 ★3.断裂模数要求：依据GB/T4100-2015《陶瓷砖》，检测结果为平均值49.9Mpa,最小值47.0Mpa-54.9Mpa。 ★4.具有国家级检测机构A1级不燃材料检测报告。 ★5.洛氏硬度：陶瓷台面洛氏硬度≥58.2HRC。 ★6.线性热膨胀：陶瓷台面线性 热膨胀系数≤5.0x10-6°C-1。 ★7.需提供2019年最新版SEFA会员证书 ★8.需提供ISO9001企业质量管理体系认证证书 ★9.哑光色泽：经60度中光泽仪测试，光泽不高于18。 ★10.抗断裂性：陶瓷台面的抗断裂性能良好，符合技术要求，平均值≥49MPa，最小值≥47MPa。提供断裂模数检测报告，报告参照GB/T3810.4-2016标准，且由CNAS认可的国家级检测机构出具。 ★11.重金属含量低：满足国家级检测机构性能测试，铅溶出量<0.002mg/dm2；镉溶出量<0.0005mg/dm2，提供铅和镉溶出量检测报告，参照GB/T3810.15-2016标准，且由CNAS认可的国家级检测机构出具。 ★12.光泽度检测报告，参照GB/T9754-2007标准，且由CNAS认可的国家级检测机构出具，且为2019年最新检测报告。 ★13.提供断裂模数检测报告。 ★14.提供铅和镉溶出量检测报告。 ★15.提供符合或优于上诉台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖品牌供应商公章。台面验收时，以品牌供应商验收标准为准。 ★16.台面板品牌供应商针对本项目出具的《投标授权书》及《质保服务承诺函》原件，并加盖供应商公章。 耐腐蚀，耐酸碱、耐高温、易清洁、消毒和维护，落地式全钢柜体。视窗采用5MM厚钢化防爆玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。操作门开启高度：0～750mm；窗门作车窗滑道设计，利于帮助调节风速。照明：LED灯组，电压：220V；上箱体内衬板、导流板采用8mm厚抗倍特板，三级导流设计，耐酸碱及有机溶剂、易清洗，排气流畅无死角。控制面板为液晶触摸式开关，包含风机开关、照明开关、总电源，电源插座4个，钢丝采用316不锈钢索；配重箱设计，用PP包覆，铰链采用进口或合资厂生产的90°或175°优质铰链。配PP小水槽，单联龙头一套 |  |  |
| 样品接收室 |  |  |  |  |  |  |
| 边台 | 3100*750*800 | 1 | 张 | 同上 |  |  |
| 水盆龙头 | 550*450*300 | 1 | 套 | PP黑色水盆+实验室专用鹅颈化三联龙头 |  |  |
| 滴水架 | 27支棒 | 1 | 套 | 采用高密度黑色PP材质，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒 |  |  |
| 药品室 |  |  |  |  |  |  |
| 药品柜 | 900*450*1800 | 12 | 个 | 铝木结构 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 直排式通风系统 | 风管直接出墙 | 3 | 套 | 风管直接出墙安装，带PVC管件及PP离心风机各一个，出墙处玻璃换PP板 |  |  |
| 实验室专用岛式插座 |  | 26 | 套 | 钢制底盒+118型插座，10A.桌面上安装，实验室专用 |  |  |

## 第六篇  合同条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人。

- 1.2乙方（供方）即中标竞标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和竞标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

- 2、服务内容

- 实验室设备、试剂耗材、玻璃器皿、实验台柜等货物的供应、安装调试。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合本项目所需的服务费、材料费、人工费、税费、后期服务费、采购代理服务费、利润等所有费用。

- 3.3合同价格为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本项目不允许转包或分包；

- 4.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）满足现行相关规程规范及经审查、审批的本项目相关报告的技术指标要求；

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账。

6.3付款方法：

7、检查验收

（1）满足现行相关规程规范及经审查、审批的本项目相关报告的技术指标要求；

8、知识产权

8.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 9、合同争议的解决

- 9.1当事人友好协商达成一致

- 9.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请重庆仲裁委员会按该会简易程序进行仲裁。

- 10、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》有关条款，或由供需双方约定。

- 11、合同生效及其他

- 11.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 11.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 11.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 11.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

11.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规执行，由供需双方共同协商确定。

11.6本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

11.7本合同一式贰份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

| 甲方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| --- | --- |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

## 第七篇  竞标文件格式要求

（项目名称）

竞 标 文 件

竞标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年   月  日

目录

一、竞标报价函

二、商务响应偏离表

三、服务响应偏离表

四、特定资格条件证明材料

五、法定代表人身份证明书（格式）

六、法定代表人授权委托书（格式）

七、诚信声明（格式）

八、其他资料

- 一、竞标报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的招标。

1.我方愿意以大写：                    （人民币小写：              元）的竞标总报价，服务时间为                              ，并按照采购文件和采购人的一切要求提供本项目的服务。

2.我方现提交的竞标文件为：竞标文件正本   份，副本   份。

3.我方完全理解和接受贵方招标的一切规定和要求及采购评审办法。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照采购文件及相关法律法规之规定给予惩罚。

5.我方若成为中标单位，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购文件规定，交纳采购要求的保证金。

7.我方若成为中标单位，同意按照采购文件规定缴纳采购代理服务费。

8.我方承诺竞标文件及有关承诺文件的竞标有效期为采购开始时间起90天。

竞标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月     日

- 二、商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法定代表人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展。

- 三、服务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法定代表人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）。

四、特定资格条件证明材料

- 根据采购文件“第一篇采购公告-三、采购资格中第二款特定资格条件”的要求提供证明文件并加盖竞标人公章。

- 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （竞标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证（正反两面）复印件）

- 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（代理机构名称）

_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

_________（竞标人法定代表人姓名）特授权_________（委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的采购、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

委托代理人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：委托代理人身份证（正反两面）复印件）

（竞标人公章）

年   月   日

委托代理人身份证复印件（正反两面）

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容，粘贴的身份证复印件务必清晰，否则视为不响应采购文件。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

七、参加本项目采购活动诚信声明

诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人签章）

年   月   日

八、其他资料

1.竞标保证金转账凭证和竞标人的基本账户开户许可证复印件并加盖竞标人公章。

2.与本项目有关的其他资料。