重庆绅鹏实业开发有限公司

询价采购文件

项目名称：蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目

项目编号：CDZB-2021-007

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

重庆崇德工程咨询有限公司 制

二0二一年七月

目  录

第一篇  采购公告

第二篇  采购项目技术及商务要求

第三篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第四篇  投标人须知

第五篇  投标文件部分内容格式

1、投标承诺函

2、投标报价表

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人技术及商务要求应答承诺书

附  件：采购合同

保证金退还申请

第一篇

采购公告

根据采购单位委托要求，重庆崇德工程咨询有限公司采取“询价采购”方式，为重庆绅鹏实业开发有限公司采购“蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目”，欢迎合格的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目；

（二）项目编号：CDZB-2021-007；

（三）项目最高采购限价：389,980.27元；

（四）定标办法：最低评标价法。

二、投标人资质

（一）供应商应具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致；

（七）本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

三、询价采购文件的获取

1、凡有意参加投标的投标人，请自行在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（www.cqshenpeng.com）上下载本项目采购文件、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

2、采购文件500元/套，售后不退，投标人须在递交投标文件的同时，向采购代理机构缴纳采购文件费，否则不予受理。

四、递交投标文件及开标时间、地点

1、递交投标文件时间：2021年8月3日9:30至10:00，逾期不予受理。

2、递交投标文件地点：铜梁区科创中心702会议室（铜梁区东城街道龙安大道24号）

3、开标时间：2021年8月3日10:00

4、开标地点：铜梁区科创中心702楼会议室（铜梁区东城街道龙安大道24号）

五、发布公告的媒介

本次采购公告将在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（www.cqshenpeng.com）及重庆市公共资源综交易网（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）上发布。

六、联系方式

采   购   人：重庆绅鹏实业开发有限公司

地        址：铜梁区东城街道龙安大道24号

联   系   人：李女士

电        话：023-45851366

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

地        址：铜梁区运动场八区二楼

联   系   人：张浩然

电        话：19112249597

七、监督管理

本项目采购活动接受重庆市铜梁区政府采购监督机构的监督。

八、解释权

本项目询价采购文件由重庆绅鹏实业开发有限公司以及重庆崇德工程咨询有限公司负责解释。

2021年7月28日

第二篇

采购项目技术及商务要求

一、项目基本情况

（一）项目名称：蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目

（二）项目业主：重庆绅鹏实业开发有限公司

（三）项目地点：铜梁蒲吕工业园区

二、技术要求

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业园区1# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 | 238.07 | 476.14 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 | 90.25 | 722 |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 | 56.67 | 453.36 |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 3.87 | 387 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 | 8.57 | 857 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 400 | 3.09 | 1236 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 200 | 3.12 | 624 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 300 | 3.87 | 1161 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 | 2.31 | 462 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 500 | 8.57 | 4285 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 63493.7 |
| 工业园区2# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 | 758.48 | 1516.96 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 | 90.25 | 722 |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 | 56.67 | 453.36 |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 3.87 | 387 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 | 8.57 | 857 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 | 3.09 | 927 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 | 3.87 | 774 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 150 | 2.31 | 346.5 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 350 | 8.57 | 2999.5 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 62125.52 |
| 工业园区3# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 | 758.48 | 1516.96 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 | 90.25 | 722 |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 | 56.67 | 453.36 |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 3.87 | 387 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 | 8.57 | 857 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200 | 3.09 | 618 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 150 | 3.87 | 580.5 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 2.31 | 231 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 300 | 8.57 | 2571 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 61079.02 |
| 工业园区4# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
| 12 | 消防通道直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 1 | 758.48 | 758.48 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 | 3.87 | 193.5 |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 | 3.12 | 156 |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 | 8.57 | 428.5 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 350 | 3.09 | 1081.5 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 180 | 3.12 | 561.6 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 | 3.87 | 774 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 180 | 2.31 | 415.8 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 400 | 8.57 | 3428 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 64205.1 |
| 工业园区5# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 | 758.48 | 1516.96 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 | 3.87 | 193.5 |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 | 3.12 | 156 |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 | 8.57 | 428.5 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 360 | 3.09 | 1112.4 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 360 | 3.87 | 1393.2 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 2.31 | 231 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 450 | 8.57 | 3856.5 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 56413.96 |
| 工业园区6# 停车场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 3889.52 | 3889.52 |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 | 358.69 | 358.69 |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 | 206.09 | 206.09 |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 | 2556.81 | 2556.81 |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 999.39 | 999.39 |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 | 349.52 | 349.52 |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 | 178.48 | 178.48 |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 824.25 | 824.25 |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 | 769.28 | 769.28 |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 | 2652.15 | 2652.15 |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 1 | 758.48 | 758.48 |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 | 467.08 | 467.08 |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 | 78.22 | 469.32 |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 | 3.87 | 193.5 |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 | 3.12 | 156 |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 | 8.57 | 428.5 |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 | 4182.8 | 8365.6 |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 | 789.85 | 789.85 |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 | 322.42 | 2579.36 |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 | 996.87 | 996.87 |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 | 765.75 | 4594.5 |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 | 21.29 | 425.8 |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 | 54.95 | 164.85 |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200 | 3.09 | 618 |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 | 3.12 | 312 |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 | 3.87 | 774 |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 2.31 | 231 |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 300 | 8.57 | 2571 |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 | 3602.28 | 3602.28 |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 | 146.25 | 877.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 58560.68 |
| 监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价最高限价 | 合价 |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 求助终端 | [项目特征] 1.名称:求助终端 2.类型:应用于管理中心，配合前端一键呼叫的设备，支持局域网和互联网使用，具有远程可视对讲、远程控制、远程处理呼叫，远程管理等功能的云坐席管理中心主机。 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 | 4452.41 | 4452.41 |
| 2 | 管理电脑 | [项目特征] 1.名称:管理电脑 2.规格:i3-10100，8G，500G固态 3.其他:满足设备配套使用 4.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装调试 | 套 | 1 | 3197.45 | 3197.45 |
| 3 | 一键呼叫控制软件 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫控制软件 2.功能:1、对讲画面呈现；2、可视对讲；3、对讲地点电子地图显示；4、录音录像功能；5、监视监听功能；6、广播喊话功能；7、支持分级、分权限；8、对讲视频联动多画面弹出；9、不限管理IP网络对讲终端数量；10、坐席忙时自动排队并同时录音录像； 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | 2986.74 | 2986.74 |
| 4 | 云停车系统管理软件定制开发 | [项目特征] 1.名称:云停车系统管理软件定制开发 2.功能:1、车辆识别错误或者车辆不起杆系统自动通知管理中心处理故障。 2、多车场集成云平台，互联互通，数据统一管理。 3、财务一体化管理，操作统一界面，能一次查询所有数据。 4、多功能识别一体机，硬件集成识别、存储、网络模块、组网维护便利，可离线识别。 5、减少停车出口等待，加快出入效率，同时降低人工成本，系统支持优惠券、积分冲抵等多种优惠缴费方式，财务清晰。 6、各种财务表报汇总分析， 实时掌握财务数据，杜绝财务漏洞，云停车可以通过云计算，对多停车场进行管理，将闲置的停车场利用起来: 7、实时远程监控设备运行状态， 有效陈低维护成本。配置灵活，可以轻松应对客户需求。 8、智能管理，实现政府职能、行业监管、运营服务、应急保障等数字化智能化; 9、信息多元，多维度信息采集，精确管理至“人”、“车”、“场”; 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、 规费、税金等所有费用 ★提供厂家计算机软件著作权登记证书并加盖原厂公章 ★提供厂家售后服务承诺函并加盖原厂公章 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | 11998.54 | 11998.54 |
| 5 | 系统显示屏 | [项目特征] 1.名称:系统显示屏 2.规格:42寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 台 | 1 | 1467.15 | 1467.15 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 24102.29 |

特别提示：

- 带★部分需提供相关技术文件资料。

- 投标人应满足以上全部参数及平台软件功能。

| 智慧云停车软件演示功能表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 前端一键呼叫的设备，支持局域网和互联网使用，具有远程可视对讲、远程控制、远程处理呼叫，远程管理等功能的云坐席管理中心主机。 |
| 2 | 对讲平台支持电视墙功能；支持电子地图功能支持静态地图、离线地图导入；支持对设备的分级分组的权限设置；支持批量添加设备；支持用户的添加、接警权限、分组授权的设置；支持对讲服务器的端口、密码的修改；支持对录像硬盘的添加、删除。.支持日志记录功能，按日期、分类、事件等检索。；支持广播功能；可针对分组设备进行广播；支持语音广播和声音文件广播；具有通过报警终端监控现场功能。.具有录像检索和回放功能。 |
| 3 | 客服端设置软件功能：对报警终端的设置功能，包括对终端设备的音视频参数、输入输出参数、设备和报警中心网络等参数设置；具有升级终端软件功能。接警坐席软件功能：具备电子地图、配置导入、语音广播功能；终端上一键呼叫，多个呼叫坐席及手机APP同时收到呼叫信息。支持互联网部署。支持谷歌浏览器坐席。 |
| 4 | 云平台软件登陆界面，帐号密码登陆，软件可设置多个用户名，方便权限管理。管理车场软件主要分为：首页；车场信息；车场配置包含视频呼叫及实时视频功能；收费管理；车辆预约；报表统计；系统管理七个菜单栏，微信小程序管理含收费开闸；在场车辆查询；当天记录；收费记录；车辆信息；远程开闸。 |

3、采购文件中明确了产品规格型号、技术参数的，投标人必须按其要求，提供满足或优于其技术要求的产品，未明确的，则必须提供满足或优于采购文件中所明确的技术参数及功能要求的正规质检合格产品、材料；投标人提供的设备、材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的质检合格产品，并完全符合国家质量标准，且必须保证该项目系统设备的兼容性。

4、投标人须于项目公告期间自行到采购人指定的安装现场进行实地勘察，确定相关材料材质、数量、施工要求，明确安装内容，以便充分做好参加投标的准备工作，投标人自行承担未到项目现场进行踏勘的一切后果。

5、投标人对产品安装、材质要求、技术要求等出现不明确或异议时，应在本项目公告期间向采购人或采购机构提出。若未提出，则视为完全理解并同意本采购文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，成交人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达出现不一致时，一律以采购人解释为准。

三、商务要求

（一）投标报价

1、本项目最高采购限价389,980.27 元。超过本项目最高采购限价及对应单价最高限价的报价为无效报价。

2、该项目为交钥匙工程，即成交人必须按照采购文件及其他相关内容进行相应的施工、材料的总承包，并最终验收合格交付采购人正常使用。

3、本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《投标报价表》以及《投标报价明细表》中的投标报价为准，并按各投标人有效投标报价评标、定标。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由成交人自行负责，采购人均不承担价差补偿。

4、投标人的投标报价金额包括：采购一览表中给定项目所需的直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。采购人不再为此向成交人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

5、投标人应严格按照采购文件要求填报投标报价，且不得擅自更改《投标报价表》以及《投标报价明细表》中已有的任何项目，所报各项不得漏报、错报。

6、采购人不再为此向成交人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

（二）项目交货（安装）时间、地点

1、交货（安装）时间：20日历天（自采购合同签订之日起计算）

2、交货（安装）地点：铜梁蒲吕工业园区

（三）验收方式及要求

1、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人将邀请有关单位参加验收工作。

6、采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（四）质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：投标产品质量保证期 1年（自本项目验收合格之日起计算）。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（五）培训

成交人须于安装调试后，安排技术人员为采购人单位提供涉及投标相关设备的功能讲解、使用操作、保养知识等方面的培训，确保每台设备至少培训1人能独立完成运行和简单维护。

（六）结算原则

结算总价=成交单价*实际完成工程量（最终以专业审计机构审定金额为准）

（七）付款方式

本项目无预付款；项目验收合格且系统稳定运行2个月后支付结算审核审定金额的90%，余下审定金额的10%在1年后支付。

（八）其他

1、合同签订后，成交人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目成交人不得将成交的项目分包、转让给其他单位。否则，可随时取消其成交资格，并没收其保证金。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇

评标方法、评标标准、

无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1、本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》以及《投标报价明细表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2、超过本项目最高采购限价及对应单价最高限价的投标报价为无效报价。

3、将投标资质合格且投标项目技术、商务均符合采购需求的投标报价确定为有效投标报价。

4、若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1、询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2、若有2个及以上的供应商有效投标报价相同时，则由采购人代表自行决定排名顺序。

3、若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，但具体的成交事项必须经采购人、递补成交候选人双方达成一致意见。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，本项目询价小组在对各供应商进行投标资格性、符合性审查时，按照无效投标处理：

（一）投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十一）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四篇

投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务标

1、有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《企业法人营业执照》复印件加盖投标人单位鲜章（公章）；

2、投标保证金转账凭证复印件加盖投标人单位鲜章（公章）；

3、法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

4、法定代表人授权委托书（格式详见第五篇），若法定代表人亲自参加投标会的，则该项不提供；

5、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人单位盖章）。

6、信用中国网站查询结果网页打印件并加盖投标人单位盖章：

（1）“失信被执行人”查询结果；

（2）“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

7、技术及商务要求应答承诺书（格式详见第五篇）；

8、书面声明（格式详见第五篇）；

9、采购文件“第二篇 采购项目技术及商务要求”要求提供的相关资料。

（二）经济标

1、投标承诺函（格式详见第五篇）；

2、投标报价表（格式详见第五篇）；

3、投标报价明细表（格式详见第五篇）。

三、投标文件的制作

（一）投标人应按前款所列“商务标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录；“商务标”、“经济标”应分别独立装订成册。

（二）投标文件份数。“商务标”正本1份，副本2份，“经济标”正本1份，副本2份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，供应商必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由供应商自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务标”文件正副本装入“商务标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务标”、“经济标”、“投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，形成无效投标的，由投标人自行负责。

四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料，否则其投标将被采购代理机构拒绝受理：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务标、经济标）；

2、投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购代理机构接收处。

（三）投标人所递交的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

五、投标保证金的交纳与处置

（一）投标保证金金额：人民币7,000.00元，大写：柒仟元整；

（二）交纳方式：由各潜在投标人将投标保证金通过投标人单位帐户以银行转帐方式，划转到重庆绅鹏实业开发有限公司的账户

户名：重庆绅鹏实业开发有限公司

开户行：重庆农村商业银行铜梁县支行人民公园分理处

账  号：2004010120010000275

（三）投标保证金的确认

1、各潜在投标人在递交本项目投标文件时，必须同时递交投标保证金“转账凭证”复印件。

2、截至本项目递交投标文件时间时止，以重庆绅鹏实业开发有限公司收到投标人交纳的投标保证金（银行转账方式）为准。各投标人须自行考虑跨行转账的时间等因素。未按时到账的，采购机构将拒收投标人的投标文件。

（四）投标保证金的退还：

1、未成交的所有投标人交纳的投标保证金，由采购机构于本项目《成交通知书》发出后5个工作日内全额退还（不计息）；

2、本项目成交人交纳的投标保证金，在其签订项目合同后，凭签订的项目合同由采购机构在5个工作日内全额退还（不计息）。

（五）下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1、交纳投标保证金并递交了投标文件后主动放弃参与投标的；

2、成交人无法按照采购文件的规定、投标文件的承诺与采购人签订合同的；成交人自动放弃成交资格的；

3、有证据表明投标人参与串标等违法违规行为；

4、经核实采用虚假手段或虚假资质材料参与投标，谋取成交的；

5、法律法规规定的其他情况。

六、询价开标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。确定询价小组组长，介绍项目前期准备情况，学习询价采购文件内容，掌握理解涉及本次采购项目的具体事项等。

（三）由会议主持人清点投标单位、介绍询价小组成员及组长、现场监督人员。

（四）由询价会现场采购代理机构工作人员宣读开、评标纪律。

（五）由询价小组按随机方式，逐个开启供应商编制的“商务标”文件袋，由询价小组逐一单独审查供应商资质是否符合询价采购文件规定的要求。

（六）现场宣布供应商资质审查情况，不符合询价采购文件要求的，不进入下一环节。

（七）按随机方式，开启资质符合询价采购文件要求的供应商编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读供应商《投标报价表》中的投标总报价。

（八）由询价小组对供应商提交的全部投标资料进行全面审查，并按照本询价采购文件规定的定标办法确定成交候选人排序。

（九）由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（十）询价会当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（十一）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

七、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）公示期满无异议，由采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）第一成交候选人须在公示期结束后3日内领取《成交通知书》，逾期则视为其自动放弃成交资格。

（四）若公示期内收到书面质疑，采购人将按政府采购相关规定办理。

八、履约保证金

（一）履约保证金数额。本项目履约保证金按成交金额的10%收取。由项目成交人在与采购人签订合同前，向采购人提交。

（二）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按本采购文件及相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。成交人按项目合同完全履约后,经采购人全部验收合格，并履行验收手续后，由采购人在10个工作日内全额退还（不计息）。

九、合同签订及备案

（一）成交人应在接到《成交通知书》后3个工作日内，及时完善本项目履约保证金手续并与采购人签订合同。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约，则由采购人按合同价的20%向成交人收取违约金；其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式四份：采购人、成交人各二份。

十、采购代理费

本项目采购代理费由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付，金额为人民币6,500.00元。

第五篇

投 标 文 件

部

分

内

容

格

式

及

附

件

投标承诺函

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

我方收到贵方制发的《蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目》询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1、我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2、我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并按询价文件的规定缴纳投标保证金；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4、我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价表

| 采购项目 | 采购总价限价（元） | 投标报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目 | 389,980.27 | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 投标报价金额包括：采购一览表中给定项目所需的直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。 |  |  |

填报说明：

- 投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价明细表

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业园区1# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 400 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 200 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 300 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 500 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区2# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 150 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 350 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区3# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | 新安不锈钢隔离桩 | [项目特征] 1.材料品种:不锈钢隔离桩 2.规格、型号:按标准尺寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 5 | 原有不锈钢隔离桩安装及恢复 | [项目特征] 1.材料品种:原不锈钢隔离桩 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 100 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 150 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区4# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 消防通道直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 |  |  |  |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 |  |  |  |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 350 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 180 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 180 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 400 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区5# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 |  |  |  |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 |  |  |  |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 360 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 360 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 450 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业园区6# 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直杆道闸机 | [项目特征] 1.规格、型号:标准直杆，涡轮减速 坚固耐用，规格：长35cm*宽27cm *高105cm 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大功率数字车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:大功率数字车辆检测器 2.自动落杆及防砸车 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 耐高温地感线圈 | [项目特征] 1.类型:自动落杆及防砸车 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 400万高清车牌识别仪 | [项目特征] 1.规格、型号:摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统控制器 | [项目特征] 1.名称:系统控制器 2.类别:可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一体式精美防水外壳 | [项目特征] 1.名称:一体式精美防水外壳 2.规格:定制外壳防潮，防水 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高亮长寿命防水 补光灯 | [项目特征] 1.名称:高亮长寿命防水 补光灯 2.规格:采用进口灯珠 黄白混合光源 夜间让车牌号清晰 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 时控开关 | [项目特征] 1.名称:时控开关 2.规格:可设置固定时间 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 语音板卡 | [项目特征] 1.名称:语音板卡 2.类别:含喇叭，用户可以自定义 显示车辆进入时间、车牌号、车种类 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双排LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:双排LED显示屏 2.类型:两行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助车辆识别摄像机 | [项目特征] 1.摄像机运动目标检测， 高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 土建及线路安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:1200mm*1200mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 二维码牌 | [项目特征] 1.名称:二维码牌 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 减速带 | [项目特征] 1.材料品种:道路塑料标准减速带 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 6 |  |  |  |
| 4 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 50 |  |  |  |
| 5 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 50 |  |  |  |
| 6 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 |  |  |  |
|  | 无人值守控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器人对讲系统 | [项目特征] 1.名称:机器人对讲系统 2.规格:1.一键报警/求助；2.高清可视对讲3.全双工语音通信；4.高灵敏度麦克风；5.高音质扬声器；6.合金拉丝面板，坚固耐用；7.IP网络架构，跨网段、跨路由；8.视频联动多画面；9.监视监听功能；10.录音录像功能；11.广播喊话功能；12.支持呼叫手机APP；在手机APP上远程可视对讲；远程控制道闸开关等功能. 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4G路由器 | [项目特征] 1.名称:4G路由器 2.规格:插卡千兆网口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人值守系统调试 | [项目特征] 1.名称:无人值守系统调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一键呼叫对讲调试 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫对讲调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 平台接口安装调试 | [项目特征] 1.名称:平台接口安装调试 [工作内容] 1.整体调试 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清网络摄像机(含电源） | [项目特征] 1.名称:200W高清网络摄像机 2.包含:摄像机专用电源12V2A 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.摄像机安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.摄像机支架安装 6.调试 7.运输 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 8路网络高清视频主机（含硬盘） | [项目特征] 1.名称:8路网络高清视频主机 2.包含:监控专用硬盘 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控杆上设备 | [项目特征] 1.名称:监控杆上设备 2.包含:杆3.5米一根，监控设备箱300*400mm1只，地笼1套，光纤收发器1个，光端盒1只，跳线1条，尾纤1条 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:光纤熔接 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 20 |  |  |  |
| 5 | 接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:接入层交换机 2.规格:5口 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:8芯 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200 |  |  |  |
| 7 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-5E 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | RVV3*1.5mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  |  |  |
| 9 | RVV2*0.75mm2电源线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*0.75mm2 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 2.敷设方式:埋地 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 路面开挖及恢复 | [项目特征] 1.路面材料种类:按现有路面进行恢复 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.路面开挖 2.清理下承面 3.拌和、运输 4.摊铺、整型 5.压实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地笼开挖及浇灌混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:400mm*400mm*250mmC20砼基础 2.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 套 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 求助终端 | [项目特征] 1.名称:求助终端 2.类型:应用于管理中心，配合前端一键呼叫的设备，支持局域网和互联网使用，具有远程可视对讲、远程控制、远程处理呼叫，远程管理等功能的云坐席管理中心主机。 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管理电脑 | [项目特征] 1.名称:管理电脑 2.规格:i3-10100，8G，500G固态 3.其他:满足设备配套使用 4.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 一键呼叫控制软件 | [项目特征] 1.名称:一键呼叫控制软件 2.功能:1、对讲画面呈现；2、可视对讲；3、对讲地点电子地图显示；4、录音录像功能；5、监视监听功能；6、广播喊话功能；7、支持分级、分权限；8、对讲视频联动多画面弹出；9、不限管理IP网络对讲终端数量；10、坐席忙时自动排队并同时录音录像； 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 云停车系统管理软件定制开发 | [项目特征] 1.名称:云停车系统管理软件定制开发 2.功能:1、车辆识别错误或者车辆不起杆系统自动通知管理中心处理故障。 2、多车场集成云平台，互联互通，数据统一管理。 3、财务一体化管理，操作统一界面，能一次查询所有数据。 4、多功能识别一体机，硬件集成识别、存储、网络模块、组网维护便利，可离线识别。 5、减少停车出口等待，加快出入效率，同时降低人工成本，系统支持优惠券、积分冲抵等多种优惠缴费方式，财务清晰。 6、各种财务表报汇总分析， 实时掌握财务数据，杜绝财务漏洞，云停车可以通过云计算，对多停车场进行管理，将闲置的停车场利用起来: 7、实时远程监控设备运行状态， 有效陈低维护成本。配置灵活，可以轻松应对客户需求。 8、智能管理，实现政府职能、行业监管、运营服务、应急保障等数字化智能化; 9、信息多元，多维度信息采集，精确管理至“人”、“车”、“场”; 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、 规费、税金等所有费用 ★提供厂家计算机软件著作权登记证书并加盖原厂公章 ★提供厂家售后服务承诺函并加盖原厂公章 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 系统显示屏 | [项目特征] 1.名称:系统显示屏 2.规格:42寸 3.全费用清单综合单价:包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

- 投标报价的数字建议采用电脑打印填制，以保证清楚明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人身份

证明书

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人授权

委托书

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件（正面）

附：授权代理人身份证复印件

（反面）

投标人（公章）：

年 月 日

投标人技术及商务要求应答承诺书

采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

采购代理机构：重庆崇德工程咨询有限公司

根据你方制发的《蒲吕工业区云智慧停车及环境监控系统项目》询价采购文件，我方针对询价文件第二篇“采购项目技术及商务要求”的相关内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意此采购文件提出的各项技术、商务条款，并保证：我方的投标产品完全符合采购文件中的技术、商务要求；若有不符，愿意被视为无效投标并承担相关责任。

- 结合我方生产、经营活动以及此次采购项目实际情况，我方特做出以下更优质技术、更优惠高质的商务承诺（如果有）：

更优质技术承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

更优惠高质的商务承诺：

1、                                                   ；

2、                                                   ；

……

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年   月   日

书面声明（格式）

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

如有幸中标，我单位会严格按照采购文件的要求与采购人签订采购合同，并自觉接受相关部门的监管。

特此声明！

（供应商公章）

年   月   日

附件：

合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式自拟）

投标保证金退还申请

重庆绅鹏实业开发有限公司：

我单位于　   年　月　日参加由贵单位组织进行的　　       　（项目名称）交易活动，转帐交纳投标保证金　　　　　　元。现交易活动已结束，按照项目磋商文件规定的投标保证金退还办法，特申请将我单位交纳的投标保证金退还到我单位以下账户（必须与保证金交纳账户一致）：

投标单位户名：

投标单位账号：

账户开户行：

特此申请

投标单位联系人及联系电话：

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

投标单位（盖章）：

年    月    日

本申请必附附件：投标保证金银行转账凭证复印件；

（注：此申请表由投标人填写齐全后，在投标签到时与投标保证金银行转账凭证复印件一同交至采购代理机构项目经办人员处，以便办理投标保证金退付事宜，否则造成的一切后果由投标人自行负责。）