## 封-2 招标控制价
封-2 | 指挥中心建设改造费 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 667,931.37
|  | (大写): | 陆拾陆万柒仟玖佰叁拾壹元叁角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4973.57
(大写): |  |  |  | 肆仟玖佰柒拾叁元伍角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：指挥中心建设改造费 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 667931.37
1.1 | C调度指挥中心设备拆除安装 | 29887.96
1.2 | 综合布线 | 57469.17
1.3 | 网络改造 | 22104.69
1.4 | 无纸化会议系统 | 326849.66
1.5 | 扩声系统 | 72842.23
1.6 | 数字会议系统主机 | 44889.59
1.7 | 中控控制系统 | 40344.3
1.8 | 控制台 | 50683.45
1.9 | 门禁系统 | 22860.32
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 667,931.37
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：指挥中心建设改造费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 调度指挥中心设备拆除安装
1 | 030505004001 | 调度中心利旧主屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 | [项目特征] 1.名称:调度中心利旧主屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 2.主要技术参数:尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms. 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性设备拆除 | 块 | 15 |  | 165.12 | 2476.8
2 | 030505004002 | 调度中心利旧副屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 | [项目特征] 1.名称:调度中心利旧副屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 2.主要技术参数:尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms. 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性设备拆除 | 块 | 9 |  | 165.12 | 1486.08
3 | 030501001001 | 拼接显示屏控制主机拆除 | [项目特征] 1.名称:拼接显示屏控制主机拆除 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性设备拆除 | 套 | 3 |  | 165.12 | 495.36
4 | 030501001002 | 显示屏专用配电柜拆除 | [项目特征] 1.名称:显示屏专用配电柜拆除 2.类别:三相五线制，额定负载不小于6kW 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性设备拆除 | 套 | 3 |  | 165.12 | 495.36
5 | 030501001003 | 拼接处理器拆除 | [项目特征] 1.名称:拼接处理器拆除 2.类别:三相五线制，额定负载不小于6kW 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性设备拆除 | 套 | 3 |  | 165.12 | 495.36
6 | 01060B001001 | 设备搬运（5KM) | [项目特征] 1.设备运输运距:5KM 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.保护性运输 | 项 | 1 |  | 570.16 | 570.16
7 | 010606012001 | 现场定制屏幕支架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:现场定制屏幕支架 2.安装高度:钢结构支架，采用冷镀锌喷涂处理，防止钢材锈蚀 3.其他:详见施工图大样 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 20 |  | 513.14 | 10262.8
8 | 031205002001 | 屏幕边框包边 | [项目特征] 1.名称:屏幕边框包边 2.铅板厚度:采用不锈钢对大屏四周进行包边，包边尺寸5-10cm，采用拉丝黑钛不锈钢 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.除锈 2.不锈钢包边 | m | 38 |  | 49.54 | 1882.52
9 | 030505004003 | 拼接显示屏安装调试 | [项目特征] 1.名称:拼接显示屏安装调试 2.主要技术参数:尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.拼接显示屏安装调试 | 块 | 24 |  | 330.24 | 7925.76
10 | 030505004004 | 拼接显示屏控制主机安装调试 | [项目特征] 1.名称:拼接显示屏安装调试 2.主要技术参数:尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.拼接显示屏控制主机安装调试 | 套 | 3 |  | 165.12 | 495.36
11 | 030505004005 | 拼接显示屏控制软件系统调试 | [项目特征] 1.名称:拼接显示屏控制软件系统调试 2.主要技术参数:显示屏专用播放软件，支持各种模式播放，支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.拼接显示屏控制主机安装调试 | 套 | 3 |  | 165.12 | 495.36
12 | 030505004006 | 显示屏专用配电柜安装调试 | [项目特征] 1.名称:显示屏专用配电柜安装调试 2.主要技术参数:三相五线制，额定负载不小于6kW 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.拼接显示屏控制主机安装调试 | 套 | 3 |  | 275.2 | 825.6
13 | 030505004007 | 拼接处理器安装调试 | [项目特征] 1.名称:拼接处理器安装调试 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.拼接处理器安装调试 | 套 | 3 |  | 385.28 | 1155.84
14 | 030505004008 | 多媒体连接器 | [项目特征] 1.名称:多媒体连接器 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.多媒体连接器 | 套 | 3 |  | 275.2 | 825.6
综合布线
1 | 030404034001 | 开关 | [项目特征] 1.1.名称:单联开关 2.2.材质:满足设计及规范要求 3.3.规格:B5型 4.4.安装方式:下口距地1.3m安装 5.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.接线 | 套 | 25 |  | 26.28 | 657
2 | 030404035001 | 插座（5孔） | [项目特征] 1.名称:插座（5孔） 2.材质:满足设计及规范要求 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.接线 | 套 | 30 |  | 36.18 | 1085.4
3 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.电线管路敷设 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.砖墙开沟槽 4.4.接地 | m | 700 |  | 15.47 | 10829
4 | 030411001002 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.敷设方式:按设计 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.电线管路敷设 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.砖墙开沟槽 4.4.接地 | m | 200 |  | 19.78 | 3956
5 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:总开正泰100A1个，分开3PC63A4个，分开2PC32A2个，分开漏保32/1P+N32A1个 3.基础形式、材质、规格:按设计及规范说明 4.接线端子材质、规格:按设计及规范说明 5.备注:包含图示所有电气元器件 6.安装方式:沿柱面安装（H=1.8m） 7.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.基础型钢制作、安装 3.3.焊、压接线端子 4.4.补刷(喷)油漆 5.5.接地 | 台 | 2 |  | 1811.48 | 3622.96
6 | 030404035002 | 地面插座 | [项目特征] 1.1.名称:地面插座 2.2.材质:满足设计及规范要求 3.4.安装方式:地面安装 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.本体安装 2.2.接线 | 套 | 20 |  | 142.78 | 2855.6
7 | 030411004001 | 管内配线WDZD-BYJ-10.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:10.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 7.配线线制:详见设计 8.其他做法:满足设计及规范要求 9.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.配线 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 8.72 | 1744
8 | 030411004002 | 管内配线WDZD-BYJ-6.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 7.配线线制:详见设计 8.其他做法:满足设计及规范要求 9.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.配线 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 150 |  | 5.43 | 814.5
9 | 030411004003 | 管内配线WDZD-BYJ-4.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 7.配线线制:详见设计 8.其他做法:满足设计及规范要求 9.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.配线 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 3.94 | 1182
10 | 030411004004 | 管内配线WDZD-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详见设计 7.配线线制:详见设计 8.其他做法:满足设计及规范要求 9.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.配线 2.2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 600 |  | 3.28 | 1968
11 | 030412001001 | 灯膜LED灯珠 | [项目特征] 1.名称:灯膜 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 | m2 | 25 |  | 137.6 | 3440
12 | 030502005001 | UTPCat6网线（管内） | [项目特征] 1.名称:UTPCat6网线 2.敷设方式:管内 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 600 |  | 6.26 | 3756
13 | 030412001002 | 筒灯95型 | [项目特征] 1.名称:筒灯95型 2.类型:LED筒灯 3.安装方式:嵌装式安装 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 40 |  | 64.92 | 2596.8
14 | 030502001001 | 42U网络机柜 | [项目特征] 1.1.名称:42U网络机柜 2.2.规格:42U，柜门采用旋转式手柄锁不低于4风扇，1个12位PDU 3.其他配件:含PDU电源及底座，输入空开两路16A，防雷输出主备12路 4.4.安装方式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 6.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 |  | 1970.65 | 3941.3
15 | 030502001002 | 8位PDU配电单元 | [项目特征] 1.1.名称:8位PDU配电单元 2.4.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 |  | 169.17 | 338.34
16 | 030502010001 | 24口网络配线架 | [项目特征] 1.1.名称:24口网络配线架 2.其他:满足设计及规范要求 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.安装、打接 | 个 | 4 |  | 362.41 | 1449.64
17 | 030502010002 | 24口理线架 | [项目特征] 1.名称:24口理线架 2.其他:满足设计及规范要求 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.安装、打接 | 个 | 4 |  | 307.37 | 1229.48
18 | 030502010003 | 24口光纤配线架 | [项目特征] 1.1.名称:24口光纤配线架 2.其他:满足设计及规范要求 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.1.安装、打接 | 个 | 1 |  | 318.37 | 318.37
19 | 030411003001 | 50*50金属桥架 | [项目特征] 1.名称:50*50金属桥架 2.类型:槽式 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 3.防火封堵 | m | 200 |  | 43.33 | 8666
20 | 030502008001 | 24芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:24芯单模光缆 2.规格:单模，阻燃护套，抗压耐拉伸 3.安装方式:槽内 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 150 |  | 17.21 | 2581.5
21 | 030502009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:单模光纤跳线 2.规格:LC尾纤1米，单模 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.插接跳线 2.2.整理跳线 | 条 | 8 |  | 54.66 | 437.28
网络改造
1 | 030501012001 | 汇聚交换机 | [项目特征] 1.名称:汇聚交换机 2.参数:1、支持并实配千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个。 2、交换容量≥580G，包转发率≥250Mpps。 3、支持4K 802.1Q VLAN,Port based VLAN,MAC based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,IP subnet-based VLAN,GVRP 4，支持IP，MAC，端口三元素绑定，IPv6，MAC，端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持基于端口和MAC的802.1x，支持MAB，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 5、支持SSH，BPDU Guard，IP Source Guard，CPP，NFPP，支持端口保护 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 10588.25 | 10588.25
2 | 030501012002 | 接入交换机 | [项目特征] 1.名称:接入交换机 2.参数:1、支持千兆电口≥24个，复用千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个。 2、交换容量≥360Gbps，包转发率≥108Mpps 3、支持4K 802.1Q VLAN,Port based VLAN,MAC based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,IP subnet-based VLAN,GVRP 4、支持端口流量识别，支持端口流量限速,每个端口8个优先级队列。 5、支持SNMP,CLI,RMON,SSH,Syslog/Debug,NTP/SNTP,FTP,TFTP,Web,sFLOW 6、支持POE,POE+ 功能 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 5084.25 | 10168.5
3 | 030501011001 | 防火墙 | [项目特征] 1.名称:防火墙 2.功能:满足设计及规范要求 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 1347.94 | 1347.94
无纸化会议系统
1 | 080901007001 | 超薄圆轴式升降显示器（含升降器控制软件） | [项目特征] 1.名称:超薄圆轴式升降显示器（含升降器控制软件） 2.参数:1.一体式双屏显示,内屏≥17.3寸、外屏≥9寸,可显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义联网编辑，支持定时刷新；物理分辨率：1920*1080，显示屏视角：IPS全视角； 2.材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色、黑色； 3.显示屏为国标A规屏,无坏点； 4.显示屏物理尺寸：长≤368*高≤226（毫米）； 5.触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验，触控屏高灵敏度，小于两盎司的施力即可感应，小于3ms的快速回应。任何一点可承受大于5，000万次的触摸，一次校正后游标不飘移； 6.升降器面板具备1路USB接口，此接口带防滑脱防尘盖,防尘盖颜色:银灰色、1路开关机指示灯，开机正常显示蓝色，1路开关机会议终端机械按键； 7.升降器面板控制开关采用10点电容触控≥2英寸液晶屏，分辨率400*320，亮度250流明，显示视角：IPS，触控控制按键包括：上升、暂停、下降、切换信号等按键图标，触控控制开关在待机状态下显示时间、日期,时间以石英钟方式淡蓝色冷光颜色显示； 8.升降器具备232、485有线集中控制升降器上升或者下降，同时具备遥控无线控制升降器上升或者下降； 9.为体现所使用无纸化会议系统品牌的绿色、环保； 10.为确保产品的稳定性必须提供3C认证证书； 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.拼接卡安装 4.运输 | m2 | 12 |  | 11535.36 | 138424.32
2 | 030501001004 | 无纸化会议终端 | [项目特征] 1.名称:无纸化会议终端 2.类别:1.硬件配置：CPU：Intel i5 四核； 2.内存：4G DDR3 1600MHZ； 3.硬盘：128G固态硬盘； 4.接口：USB2.0*4、6声道HD音频输出、HDMI*1、VGA*1； 5.网口：1000M1； 6.工业级设计，防尘防震防静电； 7.工作环境温度：-10℃～60℃； 8.相对湿度：0% ~ 95%，无凝露， 9.工作电源：DC 18.5V 6.7A，功耗：不大于100W； 10.尺寸（W×H×D）：60×190×215mm； 11.重量：1.1Kg，颜色：黑色； 12.含一键物理按键还原系统功能，在任何情况下，系统具备一键开关式还原； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 12 |  | 5960.33 | 71523.96
3 | 030501017001 | 智慧无纸化系统软件 | [项目特征] 1.名称:智慧无纸化系统软件 2.功能规格要求:1.支持终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 2.系统必须采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）；多媒体终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 3.支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示； 4.支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性(支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt)； 5.应急功能：终端具备故障应急功能，军工级设计保障，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作； 6.支持参会人员在会议进行中将U盘内的会议文件直接上传至相关的会议议题目录，并分发至其它与会终端，无需登陆或访问后台管理系统进行上传并分发文件； 7.支持U盘内的会议文件在任何界面下可直接同步到其他与会终端或大屏幕同步显示； 8.支持无纸化会议终端在windows任何界面下通过一键广播（包含CAD格式文件），把当前画面广播其它参会终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示，并且同步延迟小于0.6秒，并支持高清视频文件没有任何延迟的同步广播，拒绝三四步的繁琐操作，让与会者进行更便捷的人性化体验操作； 9.支持主讲人在广播画面时其他与会者同步无延时跟踪主讲人的鼠标指针，方便其他与会者更清楚的看到主讲人汇报文件的具体位置； 10.支持分组讨论模式，任何一位参会终端可以选择把屏幕画面直接同步给会场的某一个人或多个人，会场支持多路同步画面同时存在，会议分组讨论支持同时不少于4组同步画面，参会者可以选择进入某个讨论组的同步讨论画面； 11.支持同屏申请功能，发起同步的与会人员需得到主持人同意后才能同步画面到其他会议终端，主持人可强制结束会场同步画面； 12.终端软件具备功能包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、会议申请、分组同步、视频直播等功能； 13.支持协同操作功能，主讲人发起屏幕广播后其他参会者可同时批注主讲人的同步的源文件画面，同时支持其他参会者远程操作主讲人屏幕画面，包括：放大、缩小、标注字体颜色、翻页等功能； 14.具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏,浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键； 15.保密模式:为保证会议文件不外泄，支持第三方保密软件与智能无纸化会议系统完美对接。保密会议模式下，终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现对终端屏幕的任何屏幕画面的同步广播、异步浏览、跟踪主讲、批注等功能，达到真正的无纸化会议信号自由交互与互联互通功能； 16.支持主席机一键式切换远程视频会议画面同步到所有会议终端并且显示延迟小于0.6秒； 17.临时文件:具备参会者在任何一个席位将临时U盘内的windows I所有格式文件(需含word、pt、 Excel、高清视、CAD等文件)直接跳转到盘根目录，选择文件上传至指定的会议议题目录里，无需登陆或访问后台管理系统进行上传并分发文件，也可直接打开U盘内该文件同步到其他参会终端与大屏幕显示； 18.具备多种会议签到功能：支持手写签到、按钮签到、密码签到、人脸识别签到、刷卡签到； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 12 |  | 2892.2 | 34706.4
4 | 030501013001 | 无纸化会议控制服务器（含无纸化平台管理软件） | [项目特征] 1.名称:无纸化会议控制服务器（含无纸化平台管理软件） 2.参数:1.硬件配置（包含21.5寸高清显示器）：标准机柜式机箱，高度2U,CPU主频≥2.5G,内存≥8G,机械硬盘≥1T，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%； 2.控制软件权限分类包括：主席机、投票、免签、广播、异步浏览、文件查看、议题查看等权限选择； 3.控制软件具备多场会议预置功能：具备同一会议室预置多场会议，根据实际会议情况分别上传本会议室中各会议的参会人员、会议文件、欢迎界面、设置会议标语等； 4.控制软件具备功能模块包括：人名显示、模拟排位、终端控制、会议议程、会议信息、视频直播、读取U盘、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作，不同会议可采用不同的会议功能模块按需定制，本次会议不需要的功能终端会自动屏蔽显示； 5.具备多级议题上传，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称就可以自动打开文件进行查看，系统软件具备文件夹整体上传，会议议题并自动按文件夹名称显示，文件夹内的会议文件按附件进行排列显示，文件夹内支撑下级文件夹或多级文件夹显示； 6.控制软件具备多管理员同时操作功能，各个管理员之间互不干扰，文件相互保密，管理界面独立并且所有数据独立完成保存与设置； 7.支持会前准备（设置主席机与代表机、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员）； 8.后台管理软件具备三权分立功能，会议管理人员负责管理所有人员的账号密码；安全保密管理员负责本单位或部门会议的建立，参会人权限设置和会后文件的保管等；安全审计员负责整个系统的会议审批和会议议程安排，具备不同权限管理模式，含会务人员、系统管理人员、不同会务人员创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限； 9.会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）、会后保存功能； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1 |  | 46313.74 | 46313.74
5 | 030501013002 | 信号交互控制器（含交互控制软件） | [项目特征] 1.名称:无纸化会议控制服务器（含无纸化平台管理软件） 2.参数:1.标准机柜2U高度,硬件配置：工业级主板，CPU处理器主频≥2.5GHz，内存容量≥4GB，硬盘容量≥64G固态硬盘，机箱面板材质：航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%，重量：15kg，箱体颜色：黑色； 2.支持HDMI、DVI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至任何显示设备； 3.会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语； 4.支持对外部HDMI高清视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机； 5.支持音频输入，当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声； 6.具备外部信号同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过0.5秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号等）； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1 |  | 31122.7 | 31122.7
6 | 030501013003 | 全数字扩展主机 | [项目特征] 1.名称:全数字扩展主机 2.参数:1.满足无纸化设备进行信号控制使用，机架式安装； 2.指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 3.性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度 4.使用环境： 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40℃～70℃， 工作湿度：10%～90%RH，不凝露，存储湿度：5%～90%RH，不凝露 5.输入电源：100-240V～ 50/60Hz 6.外形尺寸（L×W×H）：440mm x 170mm x 44mm 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1 |  | 3822.86 | 3822.86
7 | 030411004005 | 配套辅材 | [项目特征] 1.名称:配套辅材 2.配件包含:网线、插板、电源线、串口线、高清线、音频线、摄像头支架等 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | 批 | 1 |  | 935.68 | 935.68
扩声系统
1 | 080605005001 | 全频阵列扩声音箱 | [项目特征] 1.名称:全频阵列扩声音箱 2.规格:1.有效频率范围(-10dB)：125Hz-20kHz 2.喇叭单元:6×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil 3.额定阻抗(±20%):12Ω（可选6Ω） 4.音箱功率:150W(AES),600W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB):95dB/w/m 6.指定频带内的声压级:≥113dB、峰值:≥129dB 7.总谐波失真：≤3% 8.覆盖角度（水平/垂直）：100°x20° 9.插座:2×NL4speakon 10.安装方式：墙架、1xM10/2xM8/6xM6 11.箱体材料：木质 12.净重:6.6kg 13.产品尺寸(W×D×H):124×155×545mm 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 2 |  | 3870.29 | 7740.58
2 | 080605005002 | 全频同轴吸顶音箱 | [项目特征] 1.名称:同轴会议音箱 2.规格:1、6.5"同轴同轴喇叭，带金属后罩； 2、适用于会议室、支持定压和定阻方式； 3、额定功率（定压）：30W/15W/7.5W/3.75W，100V/70V 4、额定功率（定阻）：75W，8Ω 5、输入电压：100V/70V 6、输入灵敏度（1m,1W）：88dB 7、频率响应：60-20kHz 8、产品规格：Φ267*162mm 9、安装尺寸：Φ240mm 10、材质：面板ABS，后壳金属 11、重量：2.7kg 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 4 |  | 3319.89 | 13279.56
3 | 080901002001 | 功率放大器 | [项目特征] 1.名称:功率放大器 2.规格:1、Class-D类2通道专业数字功率放大器； 2、额定输出功率：8Ω立体声300W×2 3、额定输出功率：4Ω立体声500W×2 4、额定桥接输出功率：8Ω桥接900W 5、谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1% 6、频率响应：15Hz-20kHz:±0.1dB(1W/8Ω) 7、输入阻抗：平衡20Kohm非平衡10KOhm 8、灵敏度度:0.775V、信噪比：≥100dB 9、阻尼系数:（350:1,1Khz8ohms）、转换速率：28V/US 10、LED指示灯：电源/信号/失真/削波 11、输入连接器：平衡卡侬公母座 12、输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 13、散热系统：双变速风扇，从前到后排风 14、保护功能：过热，短路，直流输出 15、尺寸：482×295×44mm 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 2 |  | 3791.64 | 7583.28
4 | 080605001001 | 数字媒体矩阵 | [项目特征] 1.名称:数字主调音台 2.功能:1、8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。 2、带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。 3、带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。 4、每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 5、内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 6、每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元。 7、每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节。 8、带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。 9、内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。 10、输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。 11、带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议。 12、标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试； 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  | 29260.46 | 29260.46
5 | 030506001001 | 多功能调音台 | [项目特征] 1.名称:多功能调音台 2.类别:1、12通道多功能调音台、一组辅助发送，一组返回； 2、每通道支持60mm高精度对数式衰减推子； 3、支持DSP效果器、七段主控均衡、一组立体声输出； 4、支持+48V幻像电源、USB录音、播放功能、蓝牙功能、通道哑音功能； 3.安装方式:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 5.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 7280.57 | 7280.57
6 | 030404022001 | 音箱控制器 | [项目特征] 1.名称:音箱控制器 2.型号:1、采用96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2、设备内每个功能支持单独锁定，防止误操作和数据保密。 3、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式； 4、均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 5、设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 6、可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 7、2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 8、可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz。 9、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 10、提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制。 11、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 12、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制。 13、2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。 14、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。 15、主要技术参数： 16、输入阻抗：平衡20KΩ 17、输出阻抗：平衡100Ω 18、共模拟制比：>70dB(1KHz) 19、输入范围：≤+25dBu 20、频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 21、信噪比：>104dB@1KHz0dBu 22、失真度：﹤0.001%OUTPUT=0dBu/1KHz 23、信道分离度：>104dB（1KHz） 24、功耗：≤42.4W 25、电源:AC110V/220V50/60Hz 26、产品尺寸（宽×深×高）:482mm×198mm×44mm 27、净重：3.6KG 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 4890.74 | 4890.74
7 | 030411004006 | 音频配套线材 | [项目特征] 1.名称:配套辅材 2.配件包含:1、200芯专用音箱线、0.75*2带屏蔽音频线、卡侬头、欧姆头、3.5mm音频线等； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | 批 | 1 |  | 2807.04 | 2807.04
数字会议系统主机
1 | 030506007001 | 数字会议系统主机 | [项目特征] 1.名称:数字会议系统主机 2.类别:1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 11.具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 15.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 16.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 17.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 18.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 19.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 20.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 11585.41 | 11585.41
2 | 030506001002 | 数字会议系统主席单元 | [项目特征] 1.名称:数字会议系统主席单元 2.参数:1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 1 |  | 2437.77 | 2437.77
3 | 030506001003 | 数字触摸式代表单元 | [项目特征] 1.名称:数字触摸式代表单元 2.类别:1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12.话筒带发言计时功能 13.话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17.主席单元不受发言人数限制; 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19.主席单元的连接位置不受限制; 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 只 | 11 |  | 2768.01 | 30448.11
4 | 030411004007 | 会议专用延长线 20m | [项目特征] 1.名称:会议专用延长线 2.功能:用于控制主机与会议单元之间的延长连接,两端分别为公头和母头各一个,20米专用延长线 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.配线 | 根 | 1 |  | 418.3 | 418.3
中控控制系统
1 | 030501003001 | 网络编程中控主机 | [项目特征] 1.名称:网络编程中控主机 2.参数:1、主机支持双备份总线控制，当接口出现通讯故障，备份接口可无缝衔接，保障工程项目正常使用，避免系统瘫痪； 2、中控主机配置规格：≥8路RS232接口、≥8路红外接口、≥4路RJ45接口、≥8路IO接口、≥8路弱继电器接口、≥1路SBUS总线，支持转换≥9路RS485接口； 3、中控主机所有通讯接口均采用网口设计，所有通信控制线均采用网线连接，施工布线更方便，使用更稳定、高效； 4、支持网络远程唤醒电脑主机、支持PJ-Link、RS232、RS485、TCP/IP、UDP等控制协议； 5、支持多种控制形式：不限于设备电源控制、灯光/音量调节、电脑开关控制、播放器控制等； 6、通信控制软件采用CS架构设计，双向不可逆数据加密验证方案，具有提高数据通信安全性及高可用性； 7、主机采用B/S架构嵌入式逻辑编程软件，通过TCP/IP网络通讯协议即可实现编程及管理； 8、主机支持云平台远程管理、上传更新程序和文件，7*24小时在线监测状态； 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 27470.48 | 27470.48
2 | 030506001004 | 可编程电源时序器 | [项目特征] 1.名称:可编程电源时序器 2.类别:1、支持10通道可控制电源控制器，前面板2通道直通电源； 2、搭配全彩2.0寸液晶屏显示屏，支持LED屏显示电压表、功能菜单； 3、单路继电器最大承受功率：6KW、整机最大承受总功率：10KW； 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质； 5、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以自由设置1-999）； 6、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V/50-60HZ； 7、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米欧式插头； 8、开启类型：按键式轻触开关、单路独立开关功能； 9、支持电源净化功能：EMI专业电网滤波器； 10、机身尺寸：长482MM*宽185MM*高44MM； 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 2107.67 | 4215.34
3 | 030501009001 | 无线路由器 | [项目特征] 1.名称:无线路由器 2.参数:1、支持多点连接通讯功能，支持AP模式； 2、支持NET端口通讯功能、访客模式； 3、支持一键重启、复位操作、在线升级 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 523.35 | 523.35
4 | 030506007002 | 无线控制平板 | [项目特征] 1.名称:无线控制平板 2.参数:1、屏幕尺寸≥11.5英寸、全金属机身、2KOLED屏、分辨率≥2560*1600、存储≥6+128G，采用安卓8.0以上系统版本； 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 4953.6 | 4953.6
5 | 030502001003 | 多媒体设备机柜 | [项目特征] 1.名称:多媒体设备机柜 2.材质:1、国标42U：600*600*2000，整体框架结构，材料：框架:SPCC优质冷轧钢板； 2、高级月光旋把门锁。最大静载达≥1000KG，移动承载≥500KG； 3、前后门采用弧形网孔门或玻璃门，全透风顶，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入，侧门可拆卸。 4、≥4个可调节水平支脚，≥2块设备台板，≥2个高速静音风扇。 5、机柜必须带有独立防静电接地系统和接地铜排，安装立柱可调整，并提供机柜并柜件，配置卡姆螺丝1套. 6、表面处理:整体脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1 |  | 3181.53 | 3181.53
控制台
1 | 080603006001 | 操作台 | [项目特征] 1.名称:操作台 2.规格:铸铁中控操作台1.2*0.8m 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 4 |  | 2000 | 8000
2 | 030107008001 | 真皮座椅 | [项目特征] 1.名称:真皮座椅 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 | 部 | 4 |  | 2400 | 9600
3 | 030107008002 | 会议桌 | [项目特征] 1.名称:会议桌椅 2.型号:4m*2m，实木会议桌，含隐藏式插座 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 | 部 | 1 |  | 7500 | 7500
4 | 030107008003 | 剧院式座椅 | [项目特征] 1.名称:剧院式座椅 2.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 | 部 | 12 |  | 1800 | 21600
5 | 030501012003 | 千兆交换机 | [项目特征] 1.名称:千兆交换机 2.参数:三层千兆交换机，背板带宽：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：222Mbps MAC地址表：64K 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3983.45 | 3983.45
门禁系统
1 | 030501017002 | 门禁系统管理软件 | [项目特征] 1.名称:门禁系统管理软件 2.类别:1、基于智能门禁管理平台；具备门禁控制、虚拟换卡、分组管理、报警设置、门禁状态显示、刷卡记录查询和联动设置等功能；可分权分时段授权管理；支持不小于50个门禁点的管理，终身免费升级和技术支持；支持提供控制器SDK开发包供第三方软件集成，与已有门禁兼容； 2、软件平台必须支持虚拟机安装，并能在linux操作系统下运行； 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 12249 | 12249
2 | 030507008001 | 人脸识别门禁机 | [项目特征] 1.名称:人脸识别摄像机 2.型号:1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.2S/人，支持5000张卡片，5000枚指纹、10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）、身份证序列号； 3.规格:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 5.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 10102.8 | 10102.8
3 | 030404034002 | 开门按钮 | [项目特征] 1.名称:开门按钮 2.型号:开关按钮，含PVC86底盒，耐用度：不低于55万次 3.其他:满足设计及规范要求 4.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 63.55 | 63.55
4 | 031101001001 | 门禁专用电源 | [项目特征] 1.种类:门禁专用电源 2.型号:12V 16.5A 为锁、读卡器、控制器供电，网状开关电源，进线稳定度±0.5%，负载稳定度±0.5%，效率不小于80%，具备抗震、耐压、过载保护等，支持9路电源输出，含相应电路板及连接线，箱体定制，钢板采用热镀锌处理，板厚不小于0.8mm，尺寸400*300*200mm 3.其他:此单价为“全费用综合包干单价”，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。 [工作内容] 1.本体安装 2.电源架安装 3.系统调测 | 台 | 1 |  | 444.97 | 444.97
合 计 | [7 empty] | 667931.37