## 封-2 招标控制价
封-2 | 配套土建工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 276,296.07
|  | (大写): | 贰拾柒万陆仟贰佰玖拾陆元零柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 8698.47
(大写): |  |  |  | 捌仟陆佰玖拾捌元肆角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：配套土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 233496.53
1.1 | A土建工程 | 206782.65
1.2 | 防雷接地 | 23068.68
1.3 | 系统调试 | 3645.2
2 | 措施项目费 | 12137.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8698.47
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5361.47 |  | －
5 | 税金 | 25300.36 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 276,296.07
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：配套土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 12137.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8698.47
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 218.2
措施项目费合计=1+2 |  | 12137.71

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 土建工程
1 | 040803003001 | 1*2电缆排管CPVC175 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.型号:详设计 3.规格:内径175mm，壁厚8mm 4.材质:CPVC 5.管枕:综合考虑 6.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C20混凝土底板 7.模板工程:综合考虑 8.排管排列形式:1*2 9.警示带:综合考虑 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.警示带敷设 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.排管敷设 | m | 336 |  | 190.02 | 63846.72
2 | 040803002001 | 电缆保护管CPVC100 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格:内径100mm，壁厚8mm 3.材质:CPVC 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.过路管加固 | m | 690 |  | 21.8 | 15042
3 | 030413004001 | C30混凝土包封 | [项目特征] 1.名称:电缆排管包封 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.模板工程:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 78.27 |  | 662.23 | 51832.74
本页小计 | [7 empty] | 130721.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040504001001 | 1.5*1.3*1.5电缆井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.底板材质及厚度:100mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.勾缝、抹面要求:1：2.5水泥砂浆抹面，掺5%防水剂 5.盖板材质、规格:混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土、钢筋综合考虑 7.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 11 |  | 3647.43 | 40121.73
本页小计 | [7 empty] | 40121.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040504001002 | 1.5*1.3*2电缆井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.底板材质及厚度:100mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.勾缝、抹面要求:1：2.5水泥砂浆抹面，掺5%防水剂 5.盖板材质、规格:混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土、钢筋综合考虑 7.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 4 |  | 3728.73 | 14914.92
6 | 040501004001 | 排水管DN100 | [项目特征] 1.材质及规格:PVC排水管DN100 2.连接形式:综合考虑 3.铺设深度:详设计 4.警示带:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.警示带敷设 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.管道铺设 6.管道检验及试验 | m | 18 |  | 26.59 | 478.62
本页小计 | [7 empty] | 15393.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408008001 | 防火封堵泥 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火封堵泥 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 90 |  | 12.17 | 1095.3
8 | 030413001001 | 电缆支架 | [项目特征] 1.名称:电缆支架 2.材质:槽钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 993.9 |  | 19.57 | 19450.62
防雷接地
1 | 030409001001 | 角钢接地极∠50*5*2500 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:∠50*5*2500 4.土质:满足设计及规范要求 5.基础接地形式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 30 |  | 85.6 | 2568
2 | 030409002001 | 镀锌接地扁铁-50×6 | [项目特征] 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-50×6 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 516 |  | 39.73 | 20500.68
本页小计 | [7 empty] | 43614.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
系统调试
1 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 3645.2 | 3645.2
本页小计 | [7 empty] | 3645.2
合 计 | [7 empty] | 233496.53

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：配套土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 3221.04
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 8698.47
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.42 | 218.2
合 计 |  |  |  |  | 12137.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：配套土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 5361.47
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 25300.36
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22589.61
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2710.75
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 30661.83